Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania                          pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę kosztorysową:

| NETTO: | zł |
| --- | --- |
| VAT (…….…%): | zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: | zł |

(słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres ….. miesięcy (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesiące) licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (należy zakreślić właściwy kwadrat):

- TAK

- NIE

Uwaga: Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018  r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

  - Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

  - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO                   – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach.

  - Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp (należy wskazać części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,              i podać firmy podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikająca z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (należy wypełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić                   do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

.............................................................................................

……………………………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................

nr telefonu: …………………………………..

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji:

nr faksu:      …………………………………

e-mail:         …………………………………

............................, dn……………………	                  ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAMAWIAJACY:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1                    pkt. 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                        na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                       NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że:

- NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) *),

- NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w skład której wchodzą następujące podmioty *):

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | SANITARIATY |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0335/06 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m | 18,00 |
| 2 | KNR 4-01 0324/04.1 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" | m | 18,00 |
| 3 | KNR 9-17 0109/01.1 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 36,00 |
| 4 | KNR 4-01 0705/01.1 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 18,00 |
| 5 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt. | 21,00 |
| 6 | KNR 4-01 0349/04 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | 1,12 |
| 7 | KNR 4-01 0348/05 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 12,40 |
| 8 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 101,60 |
| 9 | KNR 4-01 0701/03 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej | m2 | 128,96 |
| 10 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 49,57 |
| 11 | KNR 4-01 0804/07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 49,57 |
| 12 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 15,03 |
| 13 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 15,03 |
| 14 | KNR 4-01 0108/12 dopłata 3x | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 15,03 |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Koszty utylizacji gruzu | m3 | 15,03 |
| 16 | NNRNKB 4 1025/04.1 | Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew, szyby nieprzezroczyste | m2 | 8,10 |
| 17 | KNR 4-01 0321/04.1 | Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m | szt. | 3,00 |
| 18 | KNR 9-17 0107/02.1 | Ścianki działowe systemu z bloczków | m2 | 48,36 |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Ścianki systemowe do sanitariatów | m2 | 17,58 |
| 20 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe | m | 30,72 |
| 21 | KNR 2-02 1019/05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 | m2 | 12,55 |
| 22 | KNR 4-01 0715/01.1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 170,48 |
| 23 | KNR K-32 0103/03 | Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm | m2 | 159,68 |
| 24 | KNR 0-14 2012/01 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 49,57 |
| 25 | KNR 2-02 0616/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietylenowa gr.0,3mm | m2 | 49,57 |
| 26 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 49,57 |
| 27 | KNR 2-02 1102/03 dopłata 3x | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 49,57 |
| 28 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm | m2 | 49,57 |
| 29 | KNR K-32 0201/06 | Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek | m2 | 49,57 |
| 30 | KNR K-32 0203/05 | Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm | m2 | 49,57 |
| 31 | KNR 0-14 2011/01 | Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - obudowa pionów | m2 | 8,46 |
| 32 | KNR 2-02 2006/01.2 | Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków | m2 | 64,05 |
| 33 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 87,01 |
| 34 | NNRNKB 10 2014/04 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 49,57 |
| 35 | NNRNKB 10 2012/04 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 | m2 | 66,20 |
| 36 | KNR 2-02 1505/05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 115,77 |
| 37 | KNR 4-02 0235/01 | Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru | kpl | 6,00 |
| 38 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 6,00 |
| 39 | KNR 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 6,00 |
| 40 | KNR 4-02 0233/04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm | szt. | 6,00 |
| 41 | KNR 4-02 0233/03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm | szt. | 12,00 |
| 42 | KNR 4-02 0234/02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm | szt. | 3,00 |
| 43 | KNR 4-02 0230/04 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku | m | 60,00 |
| 44 | KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 6,00 |
| 45 | KNR 4-02 0114/02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm | m | 30,00 |
| 46 | KNR 4-02 0520/01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 | kpl | 6,00 |
| 47 | KNR 4-02 0506/01 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie | m | 6,00 |
| 48 | KNR 0-35 0101/03 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 15,00 |
| 49 | KNR 0-35 0101/05 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 12,00 |
| 50 | KNR 0-35 0101/06 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 17,00 |
| 51 | KNR 0-35 0101/07 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym połączeniem lutem twardym, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 4,00 |
| 52 | KNR 0-35 0113/02 | Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 18,00 |
| 53 | KNR 0-35 0113/03 | Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 3,00 |
| 54 | KNR 0-35 0113/04 | Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 1,00 |
| 55 | KNR 0-35 0128/26 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm | m | 15,00 |
| 56 | KNR 0-35 0128/28 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm | m | 12,00 |
| 57 | KNR 0-35 0128/29 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 28mm | m | 17,00 |
| 58 | KNR 0-35 0128/30 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 35mm | m | 4,00 |
| 59 | KNR 2-15 0205/04 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 30,00 |
| 60 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 12,00 |
| 61 | KNR 2-15 0208/05 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 7,00 |
| 62 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 14,00 |
| 63 | KNR 2-15 0217/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt. | 2,00 |
| 64 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt. | 9,00 |
| 65 | KNR 2-15 0225/02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 2,00 |
| 66 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpl | 6,00 |
| 67 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - dla niepełnosprawnych | kpl | 1,00 |
| 68 | Kalkulacja indywidualna | Montaż poręczy do WC dla niepełnosprawnych | szt. | 4,00 |
| 69 | KNR 0-31 0202/02 | Rurociągi PE-XC o średnicy nominalnej 16mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach | m | 12,00 |
| 70 | KNR 0-31 0218/03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 12,00 |
| 71 | KNR 0-31 0218/04 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 12,00 |
| 72 | KNR 0-31 0218/05 | Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji | szt. | 6,00 |
| 73 | KNR 0-31 0113/11 | Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 22mm | m | 12,00 |
| 74 | KNR 0-31 0205/05 | Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm | szt. | 6,00 |
| 75 | KNR 0-31 0208/01 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi | kpl | 6,00 |
| 76 | KNR 0-31 0208/03 | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 6,00 |
| 77 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie instalacji wentylacyjnej w suficie zgodnie z projektem wraz z wymianą kratek wentylacyjnych | kpl | 1,00 |
| 78 | KNR 4-03 1003-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otwór | 6,00 |
| 79 | E - 0508 0800-04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m | 35,00 |
| 80 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al- 12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 35,00 |
| 81 | KNR 5-08 0212-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/ Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 35,00 |
| 82 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 70,00 |
| 83 | KNR 5-08 0210-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 105,00 |
| 84 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton | m | 98,00 |
| 85 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 24,00 |
| 86 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 24,00 |
| 87 | KNNR 5 0407-03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 3,00 |
| 88 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 9,00 |
| 89 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 27,00 |
| 90 | KNNR 5 0502-02 | ANALOGIA: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W – oprawa hermetyczna LED, wg dokumentacji projektowej oznaczenie "H" | kpl | 18,00 |
| 91 | KNNR 5 0502-02 | ANALOGIA: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W – oprawa hermetyczna LED, wg dokumentacji projektowej oznaczenie "K" | kpl | 9,00 |
| 92 | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 12,00 |
| 93 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg. z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 12,00 |
| 94 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9,00 |
| 95 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 1,00 |
| 96 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 14,00 |
| 97 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 98 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 2,00 |
|  |  | INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |
| 99 | KNR 2-15 0104/04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1,00 |
| 100 | KNR 2-15 0104/03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,00 |
| 101 | KNR 0-35 0101/03 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 6,00 |
| 102 | KNR 0-35 0101/04 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 42,00 |
| 103 | KNR 0-35 0101/05 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 17,00 |
| 104 | KNR 0-35 0101/06 | Rurociągi miedziane lutowane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych | m | 18,00 |
| 105 | KNR 0-35 0231/03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 99,00 |
| 106 | KNR 0-35 0231/04 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa | m | 99,00 |
| 107 | KNR 0-35 0106/04 | Wykonanie podejść dopływowych do wody ciepłej do zestawów instalacyjnych | szt. | 12,00 |
| 108 | KNR 0-35 0128/26 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm | m | 6,00 |
| 109 | KNR 0-35 0128/27 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 18mm | m | 42,00 |
| 110 | KNR 0-35 0128/28 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm | m | 17,00 |
| 111 | KNR 0-35 0128/29 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 28mm | m | 34,00 |
| 112 | KNR 0-35 0112/02 | Wykonanie podejścia o średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 3/4" (20mm) do ciepłej wody użytkowej i montaż pomp cyrkulacyjnych o wydajności 4,0m3/h | szt. | 2,00 |
| 113 | KNR 0-35 0121/01 | Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych kotła grzewczego z zasobnikiem wykonanych przez producenta, zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojących o pojemności do 100dm3, współpracujących z kotłami grzewczymi | kpl | 1,00 |
| 114 | KNR 0-35 0221/02 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 8dm3 | szt. | 1,00 |
| 115 | KNR 0-35 0217/03 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 1,00 |
| 116 | KNR 0-35 0217/04 | Montaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm | szt. | 1,00 |
| 117 | KNR 0-35 0113/02 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 3,00 |
| 118 | KNR 0-35 0113/03 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 10,00 |
| 119 | KNR 0-35 0113/04 | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm do wody zimnej albo ciepłej | szt. | 4,00 |
| 120 | KNR 0-35 0215/09 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 3,00 |
| 121 | KNR 0-35 0216/05 | Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 1,00 |
| 122 | KNR 0-35 0216/07 | Montaż manometrów technicznych | szt. | 3,00 |