Załącznik nr 1 do SIWZ

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania                              pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę kosztorysową:

| NETTO: | zł |
| --- | --- |
| VAT (…….…%): | zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: | zł |

(słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

Oświadczamy, że udzielamy ….. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące) gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od daty jego odbioru końcowego.

  - Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach

  - Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

.............................................................................................

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

nr telefonu: …………………………………..

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji w sposób określony w art. 27 ustawy Pzp:

nr faksu:      …………………………………

e-mail:         …………………………………

............................, dn……………………	                  ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” oświadczam/my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu                                o udzielenia zamówienia publicznego określone w SIWZ wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907                             z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,                          jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                         do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dn. ……………………	      ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2B do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” oświadczam/my, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907           z późn. zm.).

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2C do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” informujmy, że NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej,                   o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **:

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

………………………………………………….……………….

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*) niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr  4 do SIWZ       Kosztorys ofertowy - formularz

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość robót netto [zł] (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - ogrodzenie | m3 | 41,31 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0818/04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wys. 1 m | m | 460,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | m | 845,00 |  |  |
| 4 | KNR 4-04 1105/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu | m3 | 61,58 |  |  |
| 5 | KNR 4-04 1105/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km | m3 | 61,58 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 1 384,05 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0208/02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 1 384,05 |  |  |
|  |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0105/03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0105/04 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 7) | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm (ANALOGIA) | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= -3) | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Warstwa podbudowy z betonu B25 W8 F150, gr. 10 cm, ułożonego na folii PE gr. 0,2 mm łączonej na zakład 50 cm. Zbrojenie może stanowić: siatka stalowa 10x10 cm lub zbrojenie rozproszone stalowe lub PP. Należy wykonać dylatacje w polach 5x5 m, wypełnienie dylatacji masą trwale elastyczną | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż na podbudowie z betonu zbrojonego: Nawierzchnia sportowa, grubości min. 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy, na podbudowie betonu zbrojonego. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM. Nawierzchnia powinna spełniać wymogi IAAF. Nawierzchnia dwukolorowa dla bieżni i rozbiegów. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 2 768,10 |  |  |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kompletnej skoczni w dal zgodnie z projektem technicznym. Obrzeża betonowe sportowe z nakładką gumową 60X300X1000mm, kolor biały, narożniki betonowe z nakładką gumową 60x400x250mm- 4 szt., korytko do piaskownicy - 24 mb, zeskocznia wypełniona piaskiem drobnoziarnistym, płukanym gr. warstwy 50 cm, ochrona piaskownicy skoczni to mata z siatki PCW obciążona łańcuchem ze stali cynkowej, zakład min. 30 cm na zewnątrz skrzyni z każdej strony. W zestawie łapacze piasku i pokrowiec zeskoczni. Rozbieg: nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z betonu zbrojonego | kpl | 1,00 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż 2 kpl. zestawów belek odbicia, belka nośna z belką odbicia, listwa z plasteliną, rama, kratka podłogowa, listwa bez plasteliny do treningu, pokrywa maskująca, śruby ustalające, rura drenażowa, skrobak, plastelina, deska rozpierająca | kpl | 2,00 |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia sportowego bieżni 6 bloków startowych, wyczynowych, aluminiowych | kpl | 1,00 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 850,00 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 450,00 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 14,00 |  |  |
|  |  | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-02 1803/01 | Wykonanie ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej. Ogrodzenie wysokości 1,1m stalowe, panelowe, systemowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie z bezpiecznym zakończeniem. Fundament 30x30 cm i głębokości 0,8m z betonu. | m | 450,00 |  |  |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | dostawa i montaż bramy technologicznej, w systemie ogrodzenia, wyposażona w klamki, skoble, zamek z kluczami, szerokość bramy 3,5 m | kpl | 2,00 |  |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż furtki w systemie ogrodzenia, wyposażona w klamki, klucze, zamki, skoble, szer. 1 m | kpl | 2,00 |  |  |
|  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 499,20 |  |  |
| 26 | KNNR 1 0214/05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 369,20 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0205/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 130,00 |  |  |
| 28 | KNNR 1 0208/02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 130,00 |  |  |
| 29 | KNNR 11 0501/05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych - piasek | m3 | 100,00 |  |  |
| 30 | KNNR 11 0502/01 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm | m | 160,00 |  |  |
| 31 | KNNR 11 0502/02 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm | m | 220,00 |  |  |
| 32 | KNNR 11 0502/03 | Rury z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 250mm | m | 141,00 |  |  |
| 33 | KNNR 11 0406/05 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200mm i głębokości 2,4m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - analogia | studnia | 6,00 |  |  |
| 34 | KNNR 11 0405/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) | studnia | 4,00 |  |  |
| 35 | KNNR 11 0406/03 | Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - kompletne | studnia | 13,00 |  |  |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie do istniejącej studzienki | kpl | 4,00 |  |  |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż odwodnienia liniowego bieżni pełniącego również funkcję krawężnika pierwszego toru bieżni. Odwodnienia z krawędzią trawnikową, pokrywą, osadnikiem, studzienką systemową oraz odprowadzenie umożliwiającym wpięcie do kanalizacji deszczowej | m | 400,00 |  |  |
| 38 | KNNR 1 0609/01 | Drenaż rurowy jednorzędowy z rur PVC śr. 110 mm - analogia | m | 600,00 |  |  |
|  |  | ROBOTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Montaż rur ochronnych na sieci - PVC 110 mm | m | 30,00 |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 500,00 |  |  |
| 41 | KNR 2-21 0218/02 | Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej | m3 | 25,00 |  |  |
| 42 | KNR 2-01 0510/03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 200,00 |  |  |
| 43 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa ziemi urodzajnej | m3 | 25,00 |  |  |
| 44 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie nawierzchni trawiastej boiska darniną | m2 | 300,00 |  |  |
| 45 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa kompletnego wyposażenia do skoku wzwyż oraz wykonanie rozbiegu. Materac zeskokowy o powierzchni kolcoodpornej, stojak do skoku wzwyż, poprzeczka z włókna szklanego oraz wykonanie rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z betonu zbrojonego (konstrukcja jak bieżni). Szerokość zeskoku 5x3 mx0,7m. Nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika o 0,4 %. | kpl | 1,00 |  |  |
| 46 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rzutni do pchnięcia kulą. Okrąg do pchnięcia oraz próg. Koło wykonane z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej 6 mm, oraz średnicy wewnętrznej 2,135 mm +- 5 mm, głębokości 14-26 mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Próg wykonany z drewna szerokości od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 1,21m +-0,01m o promieniu takim samym jak koło i wysokości 10 cm +-0,2cm w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła. Sektor rzutów o nawierzchni mineralnej długości 20m i kącie między liniami sektora 34,92 st. (szer. na 15 m-9,00 m, na 20m - 12,00m), spadek podłużny sektora w kierunku pchnięcia do 0,1%. | kpl | 1,00 |  |  |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie rzutni do rzutu dyskiem. Koło wykonane z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej, co najmniej 6 mm grubości o średnicy wewnętrznej 2,50 m ± 5 mm, głębokości 14 – 26 mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy, w stosunku do poziomu nawierzchni sektora rzutów; sektor rzutów na trawiastej nawierzchni płyty boiska, długości 50 m i kącie między liniami sektora 34,92 ° (szerokość na 40 m – 24,00 m, na 50 m – 30,00 m), spadek podłużny sektora w kierunku rzutu – do 0,1% | kpl | 1,00 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1 – 47): |  |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT (…%): |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr  5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,                                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym                     przez Gminę Sucha Beskidzka w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania               pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” oświadczamy,  że wykazujemy się zrealizowaniem (zakończeniem) następujących zadań (zamówień), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich: idzka na argu nieograniczonego żna sumować długości sieci zrealizowanej w ramch różnych zadańednostkową za real

| L.p. | Opis robót (nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj i zakres robót) | Całkowita wartość robót brutto [zł] | Okres realizacji robót | Nazwa i adres zleceniodawcy (inwestora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) | Data zakończenia (dd-mm-rrrr) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączono dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   i prawidłowo ukończone.

UWAGA:

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega                    na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

.................................., dn……………………	        ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Text boxes

(pieczęć / dane Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć/dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy