Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania                            pn. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę kosztorysową:

| NETTO: | zł |
| --- | --- |
| VAT (…….…%): | zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: | zł |

(słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

Oświadczamy, że udzielamy ….. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie  36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od daty jego odbioru końcowego.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …..... dni od daty zawarcia umowy. (Uwaga: termin określony przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż                  90 dni).

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: (należy zakreślić właściwy kwadrat):

- TAK

- NIE

  - Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach

  - Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp (należy wskazać części zamówienia, których realizacje wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,              i podać firmy podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  - Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikająca z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (należy wypełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić                   do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

.............................................................................................

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................

nr telefonu: …………………………………..

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji:

nr faksu:      …………………………………

e-mail:         …………………………………

............................, dn……………………	                  ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAMAWIAJACY:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Suche Beskidzka

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonego przez Gminę               Sucha Beskidzka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                        na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku                              z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                       NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJACY:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Suche Beskidzka

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonego przez Gminę                     Sucha Beskidzka, oświadczam, że

- NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) *),

- NALEŻYMY* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty *):

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  5 do SIWZ

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót, numer specyfikacji technicznej | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość robót netto [zł] (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Rozbiórka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 7,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 9 0903-05 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu | km | 0,186 |  |  |
| 3 | KNNR-W 9 0901-10 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych | szt. | 2,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 9 0901-08 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 4,00 |  |  |
| 5 | KNNR-W 9 0801-16 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Sieć kablowa |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0701-03 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV | m | 243,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 289,00 |  |  |
| 8 | Kalkulacja własna | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą SRS 110 pod kostką brukową odcinkami o długościach 9m, 4m, 4m, 25m, 4m, 4m, 25m, 4m, 2m, 2m, 4m, 2m, 2m (łącznie 91m) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 9 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie | m | 91,00 |  |  |
| 10 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 563,00 |  |  |
| 11 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 23,00 |  |  |
| 12 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m. Krotność = 2 ST.D.03.02.01 | m | 532,00 |  |  |
| 13 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 532,00 |  |  |
| 14 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 552,00 |  |  |
| 15 | KNR 5-10 0508-06 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1,00 |  |  |
| 16 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 654,00 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0707-03 | Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 34,50 |  |  |
| 18 | KNR 5-10 0708-02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. IV | szt. | 21,00 |  |  |
| 19 | KNR 5-10 0708-02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. IV – słup typ C 6/4/76/F250 | szt. | 2,00 |  |  |
| 20 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 21,00 |  |  |
| 21 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 2,00 |  |  |
| 22 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m | 417,00 |  |  |
| 23 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED, oświetlenie drogi - analogia | szt. | 21,00 |  |  |
| 24 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED, oświetlenie ciągu pieszego - analogia | szt. | 21,00 |  |  |
| 25 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) – oprawa typ MALAGA SGS 101/102 70W | szt. | 2,00 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0704-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 243,00 |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 289,00 |  |  |
| 28 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 23,00 |  |  |
| 29 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odcinek | 23,00 |  |  |
| 30 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 23,00 |  |  |
|  |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 5 0719-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej | m2 | 3,20 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie | m2 | 3,20 |  |  |
| 33 | KNNR 6 0801-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grubości 10 cm ręcznie | m2 | 3,20 |  |  |
| 34 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm | m2 | 3,20 |  |  |
| 35 | KNNR 5 0720-07 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej /kostka brukowa z demontażu/ | m2 | 3,20 |  |  |
|  |  | Pozostałe czynności |  |  |  |  |
| 36 | Kalkulacja własna | Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp.) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 37 | Kalkulacja własna | Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu | kpl. | 1,00 |  |  |
| 38 | Kalkulacja własna | Zapewnienie nadzoru archeologicznego | kpl. | 1,00 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1 – 38): |  |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT (…%): |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki