Załącznik nr 1 do SIWZ

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania                              pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| NETTO: | zł |
| --- | --- |
| VAT (…….…%): | zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: | zł |

(słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

  - Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ,

  - zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach

  - Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

.............................................................................................

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

nr telefonu: …………………………………..

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji w sposób określony w art. 27 ustawy Pzp:

nr faksu:      …………………………………

e-mail:         …………………………………

............................, dn……………………	                  ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej” oświadczam/my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego określone w SIWZ wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,                          jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                         do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dn. ……………………	      ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2B do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej” oświadczam/my, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                              w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2C do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej” informujmy, że NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **:

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

………………………………………………….……………….

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*) niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ     Kosztorys ofertowy - formularz

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość robót netto (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. ADAPTACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt. | 22,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 14,25 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0212/02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 3,32 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0348/05 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 13,53 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0349/02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 13,48 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0337/04 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 17,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0317/05 | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - belki wg zestawienia stali | m | 17,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.13.00 |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa belek wg zestawienia | kg | 363,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.13.00 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0317/06 | Obmurowanie końców belek | szt. | 10,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0324/02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" | m | 17,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0303/04 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej | m2 | 9,66 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0304/02 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 17,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0121/03 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm | m2 | 63,34 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (parter sekretariat + biura) | m2 | 46,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0816/06 | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów (sala zastępcza - parter) | m2 | 50,19 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż drabinek gimnastycznych | kpl. | 3,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0616/01 | Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - z folii polietylenowej (parter: sekretariat, biura+korytarz) | m2 | 62,70 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 5cm | m2 | 62,70 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 62,70 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 62,70 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm | m2 | 62,70 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 22 | NNRNKB 7 1130/01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) | m2 | 137,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 23 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 137,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Posadzki z wykładzin zgrzewanych (dwa kolory) z cokołami | m2 | 70,00 |  |  |
| 25 | NNRNKB 6 2805/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm | m2 | 74,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 26 | NNRNKB 6 2809/01 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 | m | 60,82 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 234,84 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.06.00 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0716/04 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich | m2 | 44,71 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.06.00 |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 1639,74 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 30 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 1702,13 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 31 | NNRNKB 10 2012/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 | m2 | 680,36 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 32 | NNRNKB 10 2015/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 145,26 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 2 803/02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 132,08 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt. | 4,00 |  |  |
| 35 | KNNR 2 1104/02 | Ościeżnice drewniane | m2 | 7,20 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 4,00 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 6,50 |  |  |
| 38 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PCV | m | 6,50 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 1 029,83 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1504/02 | Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 672,30 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 29,46 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 29,46 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 29,46 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Roboty zewnętrzne |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 10,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.01.00 |  |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 14,95 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-01 0301/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 8,06 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 1,35 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 14,95 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 20,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 20,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-31u1 0300/01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej | m2 | 20,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-01 0301/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 32,52 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych | m3 | 3,44 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 22,90 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 56 | NNRNKB 5 0618/01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych (Krotność= 2) | m2 | 22,90 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-02 0205/01 | Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu | m3 | 2,15 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-02 0207/01 | Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 8,02 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02 0207/07 | Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 17) | m2 | 8,02 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 60 | KNR 2-02 0603/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 8,02 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 2,24 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 62 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 6,56 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 63 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro | m2 | 6,56 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 6,56 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 65 | NNRNKB 6 2803/05 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 12,30 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 66 | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 19,33 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 67 | KNR SEK-02-01 0117/01 | Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych o przekroju 1x1 cegła | m | 3,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 68 | KNR 2-02 0406/06 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,24 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 79 | KNR 2-02 0408/05 | Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0,27 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 70 | KNR 2-02u1 U-0202-000300/02 | Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm | m2 | 13,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 71 | KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 | Lakierowanie boazerii | m2 | 13,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 72 | KNR 0-15 0517/01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 7,66 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 73 | KNR 0-15 0517/02 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 7,66 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 74 | KNR 0-15 0517/03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami | m2 | 7,66 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 75 | KNR 0-15 0517/04 | Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej | m | 3,58 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 76 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 2,57 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 77 | NNRNKB 6 0411/02 | Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 4,28 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 78 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rynien i rur spustowych – zadaszenie wejścia do budynku | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | 2. SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 208,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 80 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 8) | m3 | 208,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 81 | KNR 2-01 0230/02 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m (Krotność= 0,9) | m3 | 298,37 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 82 | KNR 2-01 0320/08 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 6m (Krotność= 0,1) | m3 | 298,37 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Stan surowy |  |  |  |  |
| 83 | KNR 2-10 0405/15 | Wykonanie pali Wolfsholtza jedną kolumną rur o średnicy 500mm w gruncie kategorii III | m | 90,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 84 | KNR 2-02 0262/01 | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) | m3 | 26,08 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 85 | KNR 2-02 0281/03 | Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny o grubości 10cm i powierzchni ponad 10m2 z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 2,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 86 | NNRNKB 5 0618/01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych | m2 | 27,95 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 87 | KNR 2-02 0253/06 | Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form schodkowe o objętości do 2,5m3 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) | m3 | 15,87 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 88 | KNR 2-02 0258/01 | Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) | m3 | 22,11 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 89 | KNR 2-02 0603/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 220,00 |  |  |
| 90 | KNR 2-02 0262/01 | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 | m3 | 105,06 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 91 | KNR 2-02 0255/01 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m | m2 | 6,94 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 92 | KNR 2-02 0255/05 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem) (Krotność= 15) | m2 | 6,94 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 93 | KNR 2-02 0218/02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 5,34 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 94 | KNR 2-02 0218/06 | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 7,5) | m2 | 5,34 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 95 | KNR 2-02 0256/03 | Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) | m2 | 285,37 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 96 | KNR 2-02 0256/04 | Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm (beton pompą, pozostałe wyciągiem) (Krotność= 5) | m2 | 285,37 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 97 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - d=6mm | t | 0,44 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 98 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - d=8mm | t | 0,17 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 99 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=8mm | t | 3,18 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 100 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=10mm | t | 4,93 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 101 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=12mm | t | 6,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 102 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=16mm | t | 4,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 103 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=20mm | t | 6,96 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.04.00 |  |  |  |  |
| 104 | KNR 0-27 0160/03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 30cm | m2 | 162,76 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 105 | KNR 0-27 0160/04 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 38cm | m2 | 22,42 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.05.00 |  |  |  |  |
| 106 | KNR 2-05 0102/06 | Stężenia dachów w halach typu lekkiego | t | 11,86 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.13.00 |  |  |  |  |
| 107 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa stali na konstrukcję dachu | t | 11,86 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.13.00 |  |  |  |  |
| 108 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż płyty warstwowej dachowej z izolacją z pianki gr.16cm | m2 | 337,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 109 | KNR K-45 0201/02 | Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm | m2 | 35,36 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 110 | KNR 2-02 0410/04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm | m2 | 9,69 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 111 | KNR 2-02 0410/01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 9,69 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 112 | KNR K-45 0203/06 | Mata strukturalna - mata delta trela | m2 | 11,18 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 113 | KNR K-45 0203/03 | Panel na rąbek z blachy o szerokości w osiach rąbków 0,50m | m2 | 11,18 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 114 | KNR K-45 0101/01 | Montaż rynien dachowych półokrągłych -PCV | m | 49,94 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
| 115 | KNR K-45 0103/04 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120mm - PCV | m | 75,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.14.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna |  |  |  |  |
| 116 | KNR 0-19 1024/05 | Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 | m2 | 75,13 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 117 | KNR 0-19 1024/05 | Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - EI60 | m2 | 22,77 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 118 | KNR 2-02 1016/05 | Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. FD10w | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 119 | KNR 2-02 1019/09 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe | m2 | 2,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 120 | KNR 0-19 1024/07 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych | m2 | 2,97 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 121 | KNR 0-19 1024/07 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych RI60 - szyba wzmacniana | m2 | 5,65 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 122 | NNRNKB 4 1025/04 | Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew | m2 | 14,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 123 | NNRNKB 4 1025/05 | Montaż drzwi balkonowych z kształtowników z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem kotew | m2 | 4,64 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Tynki i okładziny ścian wewnętrznych |  |  |  |  |
| 124 | NNRNKB 1 0832/01 | Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach, z transportem mechanicznym | m2 | 412,58 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.06.00 |  |  |  |  |
| 125 | NNRNKB 1 0837/09 | Tynki zwykłe kategorii III, IV na ościeżach o szerokości 15cm o powierzchni otworów ponad 3 m2 wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym | m2 | 20,28 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.06.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Stolarka wewnętrzna |  |  |  |  |
| 126 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe | m | 29,5 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 127 | KNR 2-02 1019/05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 | m2 | 9,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 128 | KNR 2-02 1019/06 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2 | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Podłogi i posadzki |  |  |  |  |
| 129 | Kalkulacja indywidualna | Podłoga sportowa | m2 | 288,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Ślusarka |  |  |  |  |
| 130 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż platform dla niepełnosprawnych | kpl. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 131 | Kalkulacja indywidualna | Schody stalowe wewnętrzne | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. Malowanie |  |  |  |  |
| 132 | NNRNKB 10 2013/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 412,58 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 133 | NNRNKB 10 2018/01 | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 15cm | m2 | 20,58 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 134 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 433,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 135 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 433,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
| 136 | KNR 2-02 1505/02 | Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 | 433,16 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2.9. Elewacja |  |  |  |  |
| 137 | KNR 2-02 2601/01 | Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną - analogia - sufitów | m2 | 262,02 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 138 | KNR 2-02 2601/01 | Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną - analogia - belek żelbetowych | m2 | 171,29 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 139 | KNR 2-02 2601/01 | Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną analogia - schodów | m2 | 2,68 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 140 | KNR 2-02 2601/01 | Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni betonowej, z tynkiem, mozaiką szklaną | m2 | 398,48 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 141 | KNR 2-02 2601/06 | Docieplanie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki | m2 | 32,88 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 142 | KNR K-33 0105/03 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z betonu | m2 | 435,99 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 143 | KNR K-33 0105/02 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4szt/m2 do podłoża z cegły | m2 | 398,48 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 144 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne | m2 | 13,86 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.10.00 |  |  |  |  |
| 145 | KNR 0-23 2614/10 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 200,00 |  |  |
| 146 | Kalkulacja indywidualna | Rusztowania zewnętrzne | m2 | 900,00 |  |  |
| 147 | KNR 2-02 0616/01 | Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietylenowa gr.3mm | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 148 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr.5cm | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 149 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 150 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 151 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.11.00 |  |  |  |  |
| 152 | KNR 2-02 1209/02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej | m | 8,15 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.07.00 |  |  |  |  |
| 153 | NNRNKB 6 2805/05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 154 | NNRNKB 6 2809/01 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 | m | 8,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 155 | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 5,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.08.00 |  |  |  |  |
| 156 | KNR 2-02 0902/05 | Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie | m2 | 81,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.06.00 |  |  |  |  |
| 157 | KNR 2-02 1505/10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 81,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.09.00 |  |  |  |  |
|  |  | 3. PARKING |  |  |  |  |
| 158 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 75,26 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 159 | Kalkulacja indywidualna | Dowóz i koszty pospółki do nasypów | m3 | 75,26 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0235/02 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 75,26 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 161 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 75,26 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 162 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 150,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 163 | KNR 2-01 0510/03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 150,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.02.00 |  |  |  |  |
| 164 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 10,69 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 165 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 2,57 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.03.00 |  |  |  |  |
| 166 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 63,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 167 | KNR 2-31 0403/07 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m | m | 63,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 168 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 2,57 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 169 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 163,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 170 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) | m2 | 163,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 171 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 163,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 172 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m | m2 | 163,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
| 173 | KNR 2-31u1 0200/01 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm | m2 | 163,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 4. WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ |  |  |  |  |
| 174 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia boiska do koszykówki wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 175 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 176 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłki ręcznej wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 177 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia gimnastycznego wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 178 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż siatek ochronnych na okna wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
| 179 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż tablicy wyników sportowych wg specyfikacji | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | INSTALACJE |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 180 | KNR 4-02 0506/05 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie | m | 27,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 181 | KNR 4-02 0501/03 | Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 40-50mm o połączeniach spawanych - wspawanie trójnika | miejsce | 20,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 182 | KNR 0-35 0201/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim | m | 40,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 183 | KNR 0-35 0201/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim | m | 36,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 184 | KNR 0-35 0201/08 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42mm i grubości ścianki 1,5mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym | m | 27,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 185 | KNR 0-35 0231/03 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 103,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 186 | KNR 0-35 0231/04 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa | m | 103,80 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 187 | KNR 0-35 0231/06 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco bez regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 188 | KNR 0-35 0128/26 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm | m | 40,20 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 189 | KNR 0-35 0128/28 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm | m | 36,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 190 | KNR 0-35 0128/31 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 20mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 42mm | m | 27,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 191 | KNR 4-01 0208/03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 192 | KNR 4-01 0206/02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 193 | KNR 4-01 0339/05 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 194 | KNR 4-01 0325/06 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z cegieł | m | 7,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 195 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż promienników ciepła wg PT wraz z osłonami przed piłkami | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 196 | KNR 2-15 0205/04 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 12,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 197 | KNR 2-15 0205/03 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 8,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 198 | KNR 2-15 0205/02 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 10,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 199 | KNR 2-15 0208/05 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 200 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 19,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 201 | KNR 2-15 0217/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 202 | KNR 2-15u1 000200/02 | Zawory napowietrzające pływakowe o średnicy nominalnej 110mm d0 kanalizacji | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 203 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - dla niepełnosprawnych | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 204 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 205 | KNR 2-15 0217/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 206 | KNR-W 2-15 0218/01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt. | 9,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 207 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż krzesełka prysznicowego dla niepełnosprawnych | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 208 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż poręczy w toalecie dla niepełnosprawnych (poręcz do WC kątowa 1szt., uchylna 1szt. poręcz do umywalki 2szt., poręcz do prysznica 1szt.) ze stali węglowej lakierowanej | kpl. | 5,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 209 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż lustra uchylnego | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 210 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 211 | KNR 2-15 0223/01 | Wanienki kąpielowe do mycia nóg | kpl. | 4,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 212 | KNR 4-01 0333/04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 213 | KNR 4-01 0323/04 | Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 214 | KNR 4-01 0212/02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 215 | KNR 4-01 0206/0 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt. | 7,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 216 | KNR 4-01 0210/01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 7,95 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 217 | KNR 4-01 0207/01 | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem | m | 7,95 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Instalacja wodna |  |  |  |  |
| 218 | KNR 0-35 0103/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 62,50 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 219 | KNR 0-35 0103/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 19,60 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 220 | KNR 0-35 0106/02 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia | szt. | 19,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 221 | KNR 0-35 0106/07 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 222 | KNR 0-35 0114/02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka | szt. | 9,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 223 | KNR 0-35 0114/02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka - bateria do umywalki dla niepełnosprawnych | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 224 | KNR 0-35 0114/05 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie w kabinie | szt. | 9,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 225 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kabin natryskowych | szt. | 8,00 |  |  |
| 226 | KNR 0-35 0128/03 | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 6mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm | m | 82,10 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Wentylacja |  |  |  |  |
| 227 | KNR 2-17 0101/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1800mm | m2 | 132,82 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 228 | KNR 2-17 0101/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm | m2 | 95,65 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 229 | KNR 2-17 0113/02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm | m2 | 19,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 230 | KNR 2-17 0138/03 | Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm | szt. | 16,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 231 | KNR 2-17 0139/04 | Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 2000mm | szt. | 8,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 232 | KNR 2-17 0143/05 | Czerpnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 233 | KNR 2-17 0143/04 | Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 3260mm | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 234 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wg PT | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.5. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna |  |  |  |  |
| 235 | KNR 2-01 0212/01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 16,52 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 236 | KNR 2-01 0317/02 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 27,54 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 237 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 27,54 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 238 | KNR 2-01 0322/02 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 88,13 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 239 | KNR 2-18 0501/03 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm (Krotność= 3) | m2 | 27,54 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 240 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk | m | 27,54 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 241 | KNNR 4 1417/02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 242 | KNNR 4 1606/06 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 400mm (1 próba - 200m) | próba | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 243 | Kalkulacja indywidualna | Wpięcie do istniejącej studzienki dn 160mm | kpl. | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.6. Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 244 | KNR 2-01 0212/01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 19,61 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 245 | KNR 2-01 0317/02 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 32,68 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 246 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 32,68 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 247 | KNR 2-01 0322/02 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 65,36 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 248 | KNR 2-18 0501/03 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm (Krotność= 3) | m2 | 32,68 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 249 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk | m | 32,68 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 250 | KNNR 4 1424/01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 251 | KNNR 4 1414/05 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III | studnię | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 252 | KNNR 4 1414/06 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III - nakłady dodatkowe za każde 0,5m głębokości ponad 3m do 5m | 0,5m | - 4,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 253 | KNNR 4 1416/05 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III | studnię | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 254 | KNNR 4 1416/06 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III - nakłady dodatkowe za każde 0,5m głębokości ponad 3m do 5m | 0,5m | - 3,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 255 | KNNR 4 1606/06 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 400mm (1 próba - 200m) | próba | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 256 | Kalkulacja indywidualna | Wpięcie do istniejącej studzienki dn 160mm | kpl | 2,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
| 257 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż separatora wg projektu PT | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  | Nr ST SST 01.12.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5.7. Instalacja elektryczna (STWiOR – roboty elektryczne) |  |  |  |  |
| 258 | KNR 4-03 1003-21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otwór | 15,00 |  |  |
| 259 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otwór | 5,00 |  |  |
| 260 | KNR 4-03 1003-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otwór | 15,00 |  |  |
| 261 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm | otwór | 5,00 |  |  |
| 262 | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm | otwór | 9,00 |  |  |
| 263 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 560,00 |  |  |
| 264 | KNR 4-03 1001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 20,00 |  |  |
| 265 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. | m | 300,00 |  |  |
| 266 | KNR 5-08 0210-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 30,00 |  |  |
| 267 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. | m | 360,00 |  |  |
| 268 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 52,00 |  |  |
| 269 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu | m | 30,00 |  |  |
| 270 | KNR 5-08 0204-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur | m | 30,00 |  |  |
| 271 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe RL 18mm układane n.t. | m | 21,00 |  |  |
| 272 | KNR 5-08 0101-06 z.o. 3.1. 9901 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m. | m | 170,00 |  |  |
| 273 | KNR 5-08 0207-02 z.o. 3.1. 9901 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m. | m | 170,00 |  |  |
| 274 | E - 0508 0800-04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m | 26,00 |  |  |
| 275 | KNR 5-08 0212-03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 26,00 |  |  |
| 276 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 35,00 |  |  |
| 277 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 35,00 |  |  |
| 278 | KNR 4-01 0330-12 | Wykucie wnęk o głębok. do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 0.70 |  |  |
| 279 | KNNR 5 0404-08 | Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 280 | KNNR 5 0404-06 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 281 | KNNR 5 0407-03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1,00 |  |  |
| 282 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 6,00 |  |  |
| 283 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 14,00 |  |  |
| 284 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 4,00 |  |  |
| 285 | kalkulacja własna | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć | szt. | 1,00 |  |  |
| 286 | KNNR 5 0408-04 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa | szt. | 6,00 |  |  |
| 287 | KNNR 5 0408-03 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa | szt. | 2,00 |  |  |
| 288 | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 89,00 |  |  |
| 289 | KNR 5-08 0813-04 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) | szt. | 20,00 |  |  |
| 290 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W | kpl. | 18,00 |  |  |
| 291 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W | kpl. | 12,00 |  |  |
| 292 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa | kpl. | 1,00 |  |  |
| 293 | KNNR 5 0507-03 | Oprawy zawieszane pyłoodporna z puszką rozgałęźną w obudowie stalowej z gwintem E 40 dla lamp rtęciowych i sodowych | kpl. | 16,00 |  |  |
| 294 | KNNR 5 0513-04 z.o. 3.2. 9901-12 | Oprawy świetlówkowe o masie do 25 kg mocowane na lince nośnej (4 świetlówki) - na wysokości 8-15 m | kpl. | 16,00 |  |  |
| 295 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 4,00 |  |  |
| 296 | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 8,00 |  |  |
| 297 | KNR 5-08 0308-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 2,00 |  |  |
| 298 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 14,00 |  |  |
| 299 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 4,00 |  |  |
| 300 | KNR 5-08 0604-07 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą | m | 85,00 |  |  |
| 301 | KNR 5-08 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10mm | m | 50,00 |  |  |
| 302 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 303 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 5,00 |  |  |
| 304 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż puszek uziemiających pod złącze kontrolne | szt. | 5,00 |  |  |
| 305 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 5,00 |  |  |
| 306 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 20,00 |  |  |
| 307 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 5,00 |  |  |
| 308 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 14,00 |  |  |
| 309 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 5,00 |  |  |
| 310 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1,00 |  |  |
| 311 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 18,00 |  |  |
| 312 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1,00 |  |  |
| 313 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 5,00 |  |  |
| 314 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1,00 |  |  |
| 315 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 4,00 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1 – 315): |  |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT (…%): |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr  5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,                                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym                     przez Gminę Sucha Beskidzka w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania               pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej” oświadczamy, że wykazujemy się zrealizowaniem (zakończeniem) następującego zadania (zamówienia), które obejmowało budowę sali gimnastycznej (hali sportowej) o kubaturze nie mniejszej niż 2 400 m3:

idzka na argu nieograniczonego żna sumować długości sieci zrealizowanej w ramch różnych zadańednostkową za real

| L.p. | Opis robót (nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj i zakres robót, kubatura) | Całkowita wartość robót brutto [zł] | Okres realizacji robót | Nazwa i adres zleceniodawcy (inwestora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) | Data zakończenia (dd-mm-rrrr) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączono dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   i prawidłowo ukończone.

UWAGA:

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega                    na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

.................................., dn……………………	        ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Text boxes

(pieczęć / dane Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć / dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy

(pieczęć/dane  Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy