Załącznik nr 4 do SIWZ     Kosztorys ofertowy – formularz (po korekcie z dnia 03.04.2014 r.)

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót, numer specyfikacji technicznej | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość robót netto [zł] (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SUW |  |  |  |  |
|  |  | WYMIANA OKIEN I DRZWI Nr ST: S.001, S.003, S.010 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 3 0701/04 | Wykucie z muru okien stalowych zewnętrznych | m2 | 210,37 |  |  |
| 2 | KNNR 3 0701/04 | Wykucie z muru okna stalowego wewnętrznego w dyspozytorni | m2 | 15,78 |  |  |
| 3 | KNR 0-19 1023/11 | Montaż okna wewnętrznego dwuszybowego o powierzchni ponad 2,5m2 (9,28x1,70) z parapetami zewnętrznymi PVC | m2 | 15,78 |  |  |
| 4 | KNR 0-19 1023/11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 (1,76x1,70) z parapetem zewnętrznym PVC | m2 | 94,34 |  |  |
| 5 | KNR 0-19 1023/06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 (0,85x1,86) z parapetem zewnętrznym stal-ocynk | m2 | 16,59 |  |  |
| 6 | KNNR 2 1802/1 | Analogia: Montaż parapetów wewnętrznych PCV, komorowe, gr. 2 cm, szer. 30 cm, kolor: biały lub marmurek, 26 szt. x 1,90 m, 10 szt. x 1,00 m | m | 59,40 |  |  |
| 7 | KNR 0-19 0930/11 | Wymiana drzwi stalowych rozwieranych dwudzielnych na drzwi drewniane, pełne o powierzchni ponad 2,5m2 wraz z ościeżnicą | m2 | 17,65 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0318/06 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł | m2 | 17,65 |  |  |
|  |  | 1.2. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Nr ST: S.001, S.002, S.010, S.011 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. BUDYNEK SOCJALNY |  |  |  |  |
| 9 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 260,88 |  |  |
| 10 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją do gruntowania | m2 | 260,88 |  |  |
| 11 | KNR 0-23 2611/04 | Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej | m2 | 260,88 |  |  |
| 12 | KNR 0-23 2614/02 | Systemowe ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 260,88 |  |  |
| 13 | KNR 0-23 2614/05 | Systemowe ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 15cm płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 33,00 |  |  |
| 14 | KNR 0-23 2614/10 | Systemowa ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 22,50 |  |  |
| 15 | KNR 0-23 2614/11 | Systemowe zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 31,60 |  |  |
| 16 | KNR 0-33 22/02 | Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej | m | 31,61 |  |  |
|  |  | 1.2.2. BUDYNEK HALI POMP |  |  |  |  |
| 17 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 573,38 |  |  |
| 18 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie specjalną emulsją do gruntowania | m2 | 573,38 |  |  |
| 19 | KNR 0-23 2611/04 | Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej | m2 | 573,38 |  |  |
| 20 | KNR 0-23 2614/02 | Systemowe ocieplenie ścian budynków z cegły płytami ze styropianu gr. 15cm. przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 573,38 |  |  |
| 21 | KNR 0-23 2614/10 | Systemowa ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 32,62 |  |  |
| 22 | KNR 0-23 2614/11 | Systemowe zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 58,33 |  |  |
| 23 | KNR 0-33 22/02 | Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej | m | 58,33 |  |  |
|  |  | 1.3. OCIEPLENIE FUNDAMENTU Nr ST: S.001, S.002, S.010 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 1 0310/03 | Wykopy w gruncie kategorii IV o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku | m3 | 116,80 |  |  |
| 25 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 146,00 |  |  |
| 26 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie specjalną emulsją do gruntowania | m2 | 146,00 |  |  |
| 27 | KNR 0-23 2611/04 | Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej | m2 | 146,00 |  |  |
| 28 | KNR 0-23 2614/02 | Systemowe ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi do fundamentów w gruncie gr. 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 146,00 |  |  |
| 29 | KNR 0-23 2614/10 | Systemowa ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 7,00 |  |  |
| 30 | KNNR 3 0205/02 | Izolacja pionowa murów fundamentowych po dociepleniu folią kubełkową z zasypaniem wykopów i odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1km | m2 | 146,00 |  |  |
|  |  | 1.4. OCIEPLENIE STROPODACHU Nr ST: S.001, S.002, S.010 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. BUDYNEK SOCJALNY |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0351/03 | Analogia: Rozebranie istniejącego pokrycia stropodachu wraz z ociepleniem z betonu komórkowego oraz instalacją odgramiającą. Łączna grubość warstw usuwanych 20cm | m2 | 226,80 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0108/14 | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki pokrycia dachowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 90,72 |  |  |
| 33 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez usunięcie starych powłok asfaltowych, oczyszczenie mechaniczne gładzi cementowej i jej zmycie | m2 | 235,08 |  |  |
| 34 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie specjalna emulsją do gruntowania | m2 | 235,08 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0609/02 | Ocieplenie stropodachu płytami z pianki PIR -lambda 0,024 - dwie warstwy po 5cm + zewnętrzna warstwa z wkładką laminowaną - 5cm ("piro-papa"). Łączna grubość ocieplenia: 15 cm. Klejenie plus kołki. | m2 | 238,26 |  |  |
| 36 | KNR-W 202 504/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. | m2 | 249,37 |  |  |
| 37 | KNR 2-02s 0506/01 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25cm-pasek nadrynnika | m2 | 24,76 |  |  |
| 38 | KNR 2-02s 0506/02 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm_obkucie ściany szczytowej z wykonaniem kapinosa | m2 | 13,00 |  |  |
| 39 | KNR 2-02s 0506/02 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obrobienie kominów wentylacyjnych, wywietrzaków i komina | m2 | 9,80 |  |  |
| 40 | KNR 2-02s 0508/05 | Analogia: Rynny dachowe PVC w rozwinięciu śr.18 cm | m | 49,51 |  |  |
| 41 | KNR 2-02s 0510/05 | Analogia: Rury spustowe PVC okrągłe d=15 cm | m | 33,40 |  |  |
| 42 | KSNR 4 0203/09 | Czyszczaki na odpływie z rur spustowych d=150 mm | m | 5,00 |  |  |
|  |  | 1.4.2. BUDYNEK HALI POMP |  |  |  |  |
| 43 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez usunięcie starych powłok asfaltowych, oczyszczenie mechaniczne gładzi cementowej i jej zmycie. | m2 | 307,22 |  |  |
| 44 | KNR 0-23 2611/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie specjalną emulsją do gruntowania. | m2 | 307,22 |  |  |
| 45 | KNR 2-02 0609/02 | Ocieplenie stropodachu płytami ze styropianu grafitowego frezowanego - lambda 0,033 - grubości 6+5+5=16cm. Górna warstwa z powierzchnią laminowaną ("styropapa"). Klej i kołki. | m2 | 313,37 |  |  |
| 46 | KNR-W 202 504/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. | m2 | 313,37 |  |  |
| 47 | KNR 2-02s 0506/01 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pasek nadrynnika i obróbka ściany szczytowej | m2 | 18,51 |  |  |
| 48 | KNR 2-02s 0506/02 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obkucie ściany szczytowej z wykonaniem kapinosa | m2 | 13,00 |  |  |
| 49 | KNR 2-02s 0506/02 | Analogia: Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obrobienie kominów wentylacyjnych, wywietrzaków i komina | m2 | 2,73 |  |  |
| 50 | KNR 2-02s 0510/05 | Analogia: Rynny dachowe z PVC d=15 cm | m | 15,00 |  |  |
| 51 | KNR 2-02s 0510/05 | Analogia: Rury spustowe z PVC okrągłe d=11cm z mocowaniami i rewizją | m | 17,00 |  |  |
| RAZEM TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SUW (suma poz. 1 – 51): |  |
|  |  | MODERNIZACJA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU SUW |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH Nr ST: S.001, S.003 |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 0304/04 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 37,79 |  |  |
| 53 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m2 | 218,90 |  |  |
| 54 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z przygotowaniem: szpachlowaniem i zagruntowaniem podłoża. | m2 | 454,40 |  |  |
|  |  | 2.2. DEMONTAŻ INSTALACJI Nr ST: S.001, S.008 |  |  |  |  |
| 55 | KNNR 8 0410/01 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 10 i 15mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 166,00 |  |  |
| 56 | KNNR 8 0410/02 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 145,00 |  |  |
| 57 | KNNR 8 0410/03 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 194,00 |  |  |
| 58 | KNNR 8 0410/03 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 32mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 53,00 |  |  |
| 59 | KNNR 8 0410/04 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 40mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 66,00 |  |  |
| 60 | KNNR 8 0410/04 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 50mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 20,00 |  |  |
| 61 | KNNR 8 0410/05 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 65mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 11,00 |  |  |
| 62 | KNNR 8 0422/01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2 | kpl. | 21,00 |  |  |
| 63 | KNNR 8 0422/02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 7,5m2 | kpl. | 10,00 |  |  |
| 64 | KNNR 8 0422/03 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 10m2 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 65 | KNNR 8 0422/07 | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 600mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 66 | KNNR 8 0424/01 | Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) o wydajności do 30000 kcal/h | szt. | 3,00 |  |  |
| 67 | KNNR 8 0425/01 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10dm3 | szt. | 4,00 |  |  |
| 68 | KNNR 8 0503/07 | Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg | szt. | 2,00 |  |  |
| 69 | KNNR 8 0503/06 | Demontaż pompy ręcznej | szt. | 1,00 |  |  |
| 70 | KNNR 8 0534/01 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy do 100mm do urządzeń i instalacji c.o. | m | 2,00 |  |  |
| 71 | KNNR 8 0523/01 | Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 400dm3 | szt. | 1,00 |  |  |
| 72 | KNNR 8 0530/01 | Demontaż osprzętu kotła - miarkownika ciągu typu "S" lub przeponowego | szt. | 1,00 |  |  |
| 73 | KNNR 8 0530/02 | Demontaż osprzętu kotła - termometru w oprawie | szt. | 2,00 |  |  |
| 74 | KNNR 8 0529/02 | Demontaż kotła żeliwnego wodnego typu KZ-5, Eca I N 11-to członowego o powierzchni ogrzewalnej 15m2 | kpl. | 2,00 |  |  |
| 75 | KNR 4-02u1 0001/02 | Analogia: Demontaż kanału nawiewnego z blachy stalowej o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200mm | m | 6,00 |  |  |
| 76 | KNR 4-02u1 0001/02 | Analogia: Demontaż czopucha stalowego 0,35x0,60m | m | 4,00 |  |  |
|  |  | 2.3. ROBOTY BUDOWLANE Nr ST: S.001, S.004, S.006 |  |  |  |  |
| 77 | KNNR 3 0605/05 | Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi | m2 | 118,41 |  |  |
| 78 | KNR 2-02 0829/04 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą | m2 | 73,20 |  |  |
| 79 | KNR 2-02 1101/02 | Podkład betonowy na istniejącej posadzce z betonu zwykłego, z wyprofilowaniem spadków. | m3 | 1,47 |  |  |
| 80 | KNR 2-02 1118/06 | Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 33,66 |  |  |
| 81 | KNNR 4 0203/02 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych z wykopem i rozebraniem istniejącej posadzki betonowej gr. 10cm | m | 6,00 |  |  |
| 82 | KNNR 4 0216/02 | Montaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm | szt | 3,00 |  |  |
| 83 | KNNR 3 0608/01 | Wzmocnienie odporności ogniowej stropu w kotłowni poprzez zamontowanie na kształtownikach stalowych płyt ognioochronnych o grubości 15mm. Mocowanie rusztu kołkami rozporowymi w tulejach metalowych! Mocowanie płyt do rusztu blachowkrętami samo wiercącymi | m2 | 9,80 |  |  |
| 84 | KNNR 3 0702/05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ognioodpornych klasy EI-60 Classic 1100x2000mm | m2 | 2,00 |  |  |
| 85 | KNNR 3 0608/01 | Wzmocnienie odporności ogniowej ściany 12cm od strony kotłowni i przedsionka poprzez zamontowanie wewnątrz magazynu oleju na kształtownikach stalowych płyt ognioochronnych o grubości 30mm. Mocowanie rusztu kołkami rozporowymi w tulejach metalowych! Mocowanie płyt do rusztu blachowkrętami samo wiercącymi | m2 | 19,49 |  |  |
| 86 | KNNR 3 0608/01 | Wzmocnienie odporności ogniowej stropu w magazynie oleju poprzez zamontowanie wewnątrz magazynu na kształtownikach stalowych płyt ognioochronnych o grubości 30mm. Mocowanie rusztu kołkami rozporowymi w tulejach metalowych! Mocowanie płyt do rusztu blachowkrętami samo wiercącymi | m2 | 9,80 |  |  |
| 87 | KNNR 4 0227/04 | Montaż włazu kanałowego żeliwnego okrągłego typu lekkiego nad istniejącą studzienką. | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | 2.4. KOTŁOWNIA Nr ST: S.001, S.007, S.008, S.010 |  |  |  |  |
| 88 | KNNR 4 0501/03 | Kocioł żeliwny wodny o mocy znamionowej 90kW z palnikiem olejowym dwustopniowym i kompletem zabezpieczeń. (Dostosowany do paliw gazowych) | kocioł | 1,00 |  |  |
| 89 | Kalkulacja indywidualna | Sterowanie kotła i instalacji cwu | kpl. | 1,00 |  |  |
| 90 | KNNR 4 0511/02 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 200dm3 | szt. | 1,00 |  |  |
| 91 | KNNR 4 0514/03 | Rozdzielacz zespolony do kotłów i instalacji c.o. dla mocy do 100kW | szt. | 1,00 |  |  |
| 92 | KNNR 4 0524/02 | Zestaw bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa, manometrem, automatycznym odpowietrznikiem z zamknięciem-przyłącze 1". | szt. | 1,00 |  |  |
| 93 | KNNR 4 0527/02 | Magneto-odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne wielkość 200/50 o średnicy nominalnej 50mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 94 | KNR 2-15 0510/01 | Zabezpieczenie stanu wody | kpl. | 1,00 |  |  |
| 95 | KNR 7-08 0301/02 | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym i pompą obiegową | układ | 12,00 |  |  |
| 96 | KNR 2-17 0122/02 | Kominy stalowe kwasoodporne 1.4404 systemowy d=175mm dwuścienne z izolacją 30mm, z trójnikiem wlotowym 45 stopni, segmentem rewizyjnym, misą ociekową, drenem i zaworkiem kwasoodpornym. | mb | 10,50 |  |  |
| 97 | KNR 1 0308/01 | Zawór przelotowy gwintowany kwasoodporny o średnicy nominalnej 10mm do kondensatu ze spalin | szt. | 1,00 |  |  |
| 98 | KNR 2-17 0119/02 | Czopuchy ze stali 1.4404 d=175mm, włączenie do kominów pod kątem 45 stopni | mb | 2,00 |  |  |
| 99 | KNR 2-17 0146/03 | Czerpnia ścienna z kanałem nawiewnym 300x200 bez regulacji (nawiew), z osiatkowaniem 10x10mm, długość kanału 6mb | szt. | 1,00 |  |  |
| 100 | KNR 2-17 0101/04 | Kanał nawiewny 300x200mm L=6,0mb z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm | m2 | 6,00 |  |  |
| 101 | KNR 2-15 0507/01 | Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego do c.o. o pojemności znamionowej 200litrów z zespołem przyłączeniowym 1" i z manometrem kontrolnym specjalnym. | szt. | 1,00 |  |  |
| 102 | KNR 2-15 0507/01 | Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, przepływowe do wody pitnej o pojemności znamionowej 25litrów z atestem PZH, zaworem odcinającym, spustowym i by-passem po zamknięciu | szt. | 1,00 |  |  |
| 103 | KNR 2-15 0507/01 | Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, przepływowe do wody pitnej o pojemności znamionowej 80 litrów z atestem PZH, zaworem odcinającym, spustowym i by-passem po zamknięciu. z zespołem przyłączeniowym 1" | szt. | 1,00 |  |  |
| 104 | KNR 2-15 0123/05 | Montaź pompy kotłowej P6o parametrach: G=1,5m3/h H=1,2m s.w. N=130W, U=230V | szt. | 1,00 |  |  |
| 105 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy dla strefy biurowo-socjalnej P5 - o parametrach: G=2,2m3/h H=6,0m s.w. N=175W, U=230V, automatyczna regulacja wydajności - pompa elektroniczna, z falownikiem | szt. | 1,00 |  |  |
| 106 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy dla strefy hali pomp P4 - o parametrach: G=2,1m3/h H=3,0m s.w. N=175W, U=230V, automatyczna regulacja wydajności - pompa elektroniczna-z falownikiem. | szt. | 1,00 |  |  |
| 107 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy c.w.u. P3 - o parametrach: G=2,0m3/h H=4,0m s.w. N=110W, U=230V | szt. | 1,00 |  |  |
| 108 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy cyrkulacyjnej cwu P2 - z modułem sterującym wtykowym, N=30W, z zabezpieczeniami | szt. | 1,00 |  |  |
| 109 | KNR 2-15 0408/01 | Montaż zespołu do napełniania instalacji grzewczej z zaworem odcinającym, zwrotnym, reduktorem ciśnienia, manometrem i złączką na węża. Typ compakt | szt. | 1,00 |  |  |
| 110 | KNR 2-15 0415/01 | Odpowietrzniki pływakowe dn=15mm z zaworem stopowym d=1/2" | szt. | 10,00 |  |  |
| 111 | KNNR 4 0524/02 | Zawó bezpieczeństwa na podgrzewaczu cwu-300l: typ do c.w.u., DN20mm. Po=8bar | szt. | 1,00 |  |  |
| 112 | KNNR 4 0524/02 | Zawó bezpieczeństwa na podgrzewaczu cwu-1000l: typ do c.w.u. DN25mm. Po=8bar. | szt. | 1,00 |  |  |
| 113 | KNR 2-15 0408/06 | Zawory trójdrogowe mieszające z siłownikiem DN32 | szt. | 1,00 |  |  |
| 114 | KNR 2-15 0408/06 | Zawory trójdrogowe mieszające z siłownikiem do instalacji solarnej. (płyn solarny) | szt. | 1,00 |  |  |
| 115 | KNNR 4 0143/03 | Zbiornik do podgrzewania wody V=300litrów z dwiema wężownicami i osprzętem | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | 2.5. INSTALACJA C.O. I C.W.U. Nr ST: S.001, S.008 |  |  |  |  |
| 116 | KNNR 4 0405/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (c.w.u.) | m | 27,00 |  |  |
| 117 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z PE (c.w.u.) | m | 27,00 |  |  |
| 118 | KNNR 4 0405/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (CWU) | m | 13,00 |  |  |
| 119 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami z PE (c.w.u.) | m | 13,00 |  |  |
| 120 | KNNR 4 0405/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (cyrkulacja) | m | 32,00 |  |  |
| 121 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 12mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z PE (cyrkulacja) | m | 32,00 |  |  |
| 122 | KNNR 4 0140/01 | Analogia: Montaż zespołu przyłączeniowego 1/2" z manometrem, regulatorem ciśnienia, filtrem i zaworem zwrotnym | kpl. | 1,00 |  |  |
| 123 | KNNR 4 0131/03 | Zawory trójdrożne termostatyczne o średnicy nominalnej 25mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 124 | KNR 1 0308/07 | Zawory kulowe przelotowe DN 50mm z przejściówką dla rur miedzianych | szt. | 4,00 |  |  |
| 125 | KNR 1 0308/06 | Zawory kulowe przelotowe DN 40mm z przejściówka dla rur miedzianych | szt. | 8,00 |  |  |
| 126 | KNR 1 0308/05 | Zawory kulowe przelotowe DN 25mm z przejściówka dla rur miedzianych | szt. | 14,00 |  |  |
| 127 | KNR 1 0308/03 | Zawory kulowe przelotowe DN 20mm z przejściówka dla rur miedzianych | szt. | 10,00 |  |  |
| 128 | KNR 1 0308/02 | Zawory kulowe przelotowe DN 15mm z przejściówką dla rur miedzianych | szt. | 4,00 |  |  |
| 129 | KNR 2-15 0409/04 | Filtry siatkowe mosiężne o połączeniach gwintowanych dn=40mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 130 | KNR 2-15 0409/03 | Zawory zwrotne mosiężne do c.o. o połączeniach gwintowanych dn=50mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 131 | KNR 2-15 0409/04 | Filtry siatkowe mosiężne o połączeniach gwintowanych dn=25mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 132 | KNR 2-15 0415/01 | Termomanometr okrągły 63mm | szt. | 14,00 |  |  |
| 133 | KNR 7-08 0903/01 | Montaż króćców pomiarowych termo- manometrycznych o połączeniu gwintowanym | szt. | 14,00 |  |  |
| 134 | KNNR 4 0143/01 | Wymiennik płaszczowo rurowy ze stali nierdzewnej do ługu sodowego o mocy 15-25kW. Wersja z możliwością czyszczenia | kpl. | 1,00 |  |  |
| 135 | KNNR 4 0405/07 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (c.w.u.) | m | 60,00 |  |  |
| 136 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami z PE | m | 60,00 |  |  |
| 137 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy P7 - G=2m3/h, H=3m, N=170W | szt. | 1,00 |  |  |
| 138 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy P8 - stałoobrotowej G=1,5m3/h, H=2m, N=150W | szt. | 1,00 |  |  |
| 139 | KNR 2-15 0123/05 | Montaż pompy P9 - stałoobrotowej (G=1,5m3/h, H=1,2m, N=150W)- wykonanie specjalne do pracy z ługiem sodowym niskoprocentowym | szt. | 1,00 |  |  |
| 140 | KNR 2-15 0409/02 | Zawory zwrotne mosiężne do c.o. o połączeniach gwintowanych dn=15mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 141 | KNR 2-15 0409/01 | Zawory zwrotne do centralnego ogrzewania, dn=25mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 142 | KNR 1 0406/02 | Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm | szt. | 16,00 |  |  |
| 143 | KNR 1 0406/04 | Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22mm i średnicy nominalnej 20mm | szt. | 24,00 |  |  |
| 144 | KNR 1 0406/06 | Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 35mm i średnicy nominalnej 32mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 145 | KNR 1 0406/07 | Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 42mm i średnicy nominalnej 40mm | szt. | 24,00 |  |  |
| 146 | KNR 1 0406/08 | Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 54mm i średnicy nominalnej 50mm | szt. | 14,00 |  |  |
| 147 | KNNR 4 0405/02 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 58,00 |  |  |
| 148 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 12mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 149 | KNNR 4 0405/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 123,00 |  |  |
| 150 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 15mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 151 | KNNR 4 0405/04 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 61,00 |  |  |
| 152 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 153 | KNNR 4 0405/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 122,00 |  |  |
| 154 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 155 | KNNR 4 0405/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 18,00 |  |  |
| 156 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 157 | KNNR 4 0405/07 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 20,00 |  |  |
| 158 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 159 | KNNR 4 0405/08 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 29,00 |  |  |
| 160 | KNR 0-34 0110/14 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 161 | KNNR 4 0405/10 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 64mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 10,00 |  |  |
| 162 | KNR 0-34 0110/15 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 60mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami z PE | m | 58,00 |  |  |
| 163 | KNNR 4 0406/02 | Próba szczelności instalacji w kotłowni | m | 50,00 |  |  |
| 164 | KNR 2-02 1121/02 | Okładziny cokołu pod kotłem z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, płytki 8x8cm | m2 | 0,50 |  |  |
| 165 | KNNR 4 0418/03 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-jednopłytowe CV11-600/600 | szt. | 1,00 |  |  |
| 166 | KNNR 4 0418/03 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-jednopłytowe CV11-600/700 | szt. | 6,00 |  |  |
| 167 | KNNR 4 0418/03 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-jednopłytowe CV11-600/800 | szt. | 1,00 |  |  |
| 168 | KNNR 4 0418/03 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-jednopłytoweCV11-600/1100 | szt. | 1,00 |  |  |
| 169 | KNNR 4 0418/03 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-jednopłytowe CV11-600/1200 | szt. | 1,00 |  |  |
| 170 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/600 | szt. | 1,00 |  |  |
| 171 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/700 | szt. | 2,00 |  |  |
| 172 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/800 | szt. | 4,00 |  |  |
| 173 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/900 | szt. | 4,00 |  |  |
| 174 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/1000 | szt. | 1,00 |  |  |
| 175 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytoweCV 22-600/1200 | szt. | 5,00 |  |  |
| 176 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-dwupłytowe CV 22-600/1600 | szt. | 2,00 |  |  |
| 177 | KNNR 4 0418/11 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-trzypłytowe CV 33-600/1000 | szt. | 2,00 |  |  |
| 178 | KNNR 4 0418/11 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-trzypłytowe CV 33-600/1400 | szt. | 1,00 |  |  |
| 179 | KNNR 4 0418/11 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-trzypłytowe CV 33-600/1600 | szt. | 1,00 |  |  |
| 180 | KNNR 4 0418/11 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-trzypłytowe CV 33-600/1800 | szt. | 2,00 |  |  |
| 181 | KNNR 4 0418/11 | Grzejniki stalowe z blachy głębokotłocznej niskowęglowej gr. 1,25mm, P=10bar, Tmax=110st.C, podłączenie dolne-trzypłytowe CV 33-900/2000 | szt. | 10,00 |  |  |
| 182 | KNNR 4 0412/01 | Montaż głowic termostatycznych | szt. | 45,00 |  |  |
| 183 | KNNR 4 0412/01 | Montaż zespołów przyłączeniowych kątowych | szt. | 45,00 |  |  |
| 184 | KNNR 4 0436/01 | Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | próba | 45,00 |  |  |
|  |  | 2.6. MAGAZYN OLEJU Nr ST: S.001, S.007, S.008 |  |  |  |  |
| 185 | KNNR 4 0510/04 | Analogia: Zbiornik dwuścienny z tworzyw sztucznych na olej opałowy. V=1500dcm3 | szt. | 2,00 |  |  |
| 186 | KNNR 4 0510/01 | Analogia: Komplet osprzętu do pierwszego zbiornika | szt. | 1,00 |  |  |
| 187 | KNNR 4 0510/01 | Analogia: Komplet osprzętu do następnego zbiornika | szt. | 1,00 |  |  |
| 188 | KNNR 4 0510/01 | Analogia: Komplet osprzętu i orurowania do wlewu paliwa DN2" | szt. | 1,00 |  |  |
| 189 | Kalkulacja indywidualna | Instalacja zasilająca jednoprzewodowa DN6mm z filtrem olejowym, zaworkami odcinającymi i z mocowaniami na wspornikach | m | 15,00 |  |  |
| 190 | KNNR 4 0412/06 | Montaż zespołu "Oil-stop". | szt. | 1,00 |  |  |
| 191 | KNNR 4 0412/06 | Odpowietrznik do instalacji olejowej. | szt. | 1,00 |  |  |
| 192 | KNNR 4 0524/01 | Analogia Elektrozawór bezpieczeństwa, sterowany z zewnątrz kotłowni, typ: EV-220A 1/4" | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  | 2.7. WYMIANA I UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI Nr ST: S.001 |  |  |  |  |
| 193 | KNNR 1 0210/03 | Wykopy pod kanał wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 127,50 |  |  |
| 194 | KNNR 1 0214/05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 127,50 |  |  |
| 195 | KNNR 11 0501/05 | Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych | m3 | 10,20 |  |  |
| 196 | KNNR 11 0505/02 | Przykanaliki z rur PVC-U kielichowych łączonych na wcisk, SN8 o średnicy 160mm | m | 85,00 |  |  |
| 197 | KNNR 4 1417/02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| RAZEM MODERNIZACJA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI CO I CWU W BUDYNKU SUW (suma poz.52 – 197 ): |  |
|  |  | WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU SUW Nr ST: S.001, S.009 |  |  |  |  |
| 198 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji nośnej pod 8szt. kolektorów słonecznych z profili zamkniętych 60x60x4mm, na słupkach 80x80x4mm-śr. wysokość 20cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 199 | Kalkulacja indywidualna | Montaż baterii kolektorów słonecznych | szt. | 8,00 |  |  |
| 200 | KNNR 4 0511/01 | Solarne naczynie wzbiorcze przeponowe V=12/10 litrów z szybkozłączką SU 3/4"x3/4" | szt. | 1,00 |  |  |
| 201 | Kalkulacja indywidualna | Montaż zestawu połączeniowego N20 | szt. | 2,00 |  |  |
| 202 | KNNR 4 0530/01 | Odpowietrznik ze zbiornikiem separującym powietrze do zestawów solarnych | szt. | 1,00 |  |  |
| 203 | KSNR 9 0203/02 | Montaż regulatora solarnego | szt. | 1,00 |  |  |
| 204 | KNR 7-07 0102/01 | Montaż solarnej grupy armatury | kpl. | 1,00 |  |  |
| 205 | KNNR 4 0143/03 | Urządzenia do podgrzewania wody ze stali szlachetnej z dwiema wężownicami i osprzętem o pojemności 1000dm3 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 206 | KNNR 4 0143/04 | Sterowanie c.w.u. - podgrzewaczem ciepłej wody - rozszerzenie do zestawu podstawowego | kpl. | 1,00 |  |  |
| 207 | KNNR 4 0403/04 | Połączenie bojlera z instalacja kotłową rurami miedzianymi 28x1,5mm, łączonymi przez lutowanie twarde | m | 15,00 |  |  |
| 208 | KNNR 4 0521/02 | Zawory zaporowe kulowe do instalacji solarnej DN 20mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 209 | KNNR 4 0521/02 | Zawory zwrotne do instalacji solarnej DN20mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 210 | KNNR 4 0531/02 | Montaż w gotowej tulei termomanometru | szt. | 4,00 |  |  |
| 211 | KNNR 4 0512/01 | Zbiorniki zrzutowy glikolu z pompą do uzupełniania instalacji solarnej V=50l = napełnienie instalacji płynem solarnym | kpl. | 4,00 |  |  |
| 212 | KNNR 4 0406/02 | Próba szczelności instalacji solarnej z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 40,00 |  |  |
| 213 | KNNR 4 0122/01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych w rurociągu stalowym średnicy nominalnej 25mm | kpl. | 2,00 |  |  |
| 214 | KNNR 4 0140/01 | Wodomierz do wody ciepłej DN15 na wypływie zmieszanej c.w.u. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 215 | KNNR 4 0140/01 | Montaż ciepłomierza na instalacji c.w.u. za zbiornikiem 1000l | kpl. | 1,00 |  |  |
| RAZEM WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU SUW (suma poz. 198 – 215): |  |
|  |  | WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKUSUW Nr ST: S.001, S.009 |  |  |  |  |
| 216 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji nośnej pod 8szt. paneli z profili zamkniętych 60x60x4mm, na słupkach 80x80x4mm -śr. wysokość 20cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 217 | Kalkulacja indywidualna | Montaż modułów fotowoltaicznych Ni=235/240W/1szt. | szt. | 8,00 |  |  |
| 218 | KSNR 9 0203/02 | Regulatora ładowania | szt. | 2,00 |  |  |
| 219 | KSNR 9 0203/02 | Montaż baterii akumulatorowej z żelowym elektrolitem, typ 12V / 165 Ah | szt. | 2,00 |  |  |
| 220 | KSNR 9 0203/02 | Montaż inwertera 24V DC / 230V AC, 50 Hz, 2000 VA (wyspowy). | szt. | 1,00 |  |  |
| 221 | KNR 4-01 0208/03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm | szt. | 4,00 |  |  |
| 222 | KSNR 9 0203/02 | Automatyczny przekaźnikowy układ przełączający moduły PV / sieć elektryczna | szt. | 1,00 |  |  |
| 223 | KNR 5-08 0602/07 | Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym | m | 25,00 |  |  |
| 224 | KNR 5-08 0209/02 | Położenie instalacji elektrycznej po stronie DC od paneli na dachu do kotłowni-do akumulatora | m | 30,00 |  |  |
| 225 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenia elektryczne po stronie DC (wyłącznik DC, bezpieczniki, ograniczniki przepięciowe, rozdzielnica elektryczna) | kpl. | 4,00 |  |  |
| 226 | KNR 5-08 0604/03 | Montaż zwodów uziemiających konstrukcję modułów 16mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 227 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie instalacji i sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń | kpl. | 1,00 |  |  |
| 228 | Kalkulacja indywidualna | System kontroli i koordynacji obwodów energetycznych | kpl. | 1,00 |  |  |
| 229 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kompletnej instalacji odgromieniowej z drutu ocynkowanego śr. 8mm wraz z elementami mocującymi | m | 250,00 |  |  |
| RAZEM WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKUSUW (suma poz. 216 – 229 ): |  |
|  |  | WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr ST: S.001, S.008 |  |  |  |  |
| 230 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji nośnej pod 6szt. kolektorów słonecznych z profili zamkniętych 60x60x4mm, na słupkach 80x80x4mm-śr. wysokość 20cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 231 | Kalkulacja indywidualna | Montaż baterii kolektorów słonecznych: opór zestawu: 24,3kPa, strumień przepływu: 360l/h | szt. | 6,00 |  |  |
| 232 | KNNR 4 0511/01 | Solarne naczynie wzbiorcze przeponowe o wielkości 25/10 z szybkozłączką SU 3/4"x3/4" | szt. | 1,00 |  |  |
| 233 | Kalkulacja indywidualna | Montaż zestawu połączeniowego DN20 | szt. | 1,00 |  |  |
| 234 | KNNR 4 0530/01 | Permanentny odpowietrznik zestawu kolektorów | szt. | 1,00 |  |  |
| 235 | KSNR 9 0203/02 | Montaż regulatora solarnego, adekwatny do zastosowanego systemu | szt. | 1,00 |  |  |
| 236 | KNR 7-07 0102/01 | Montaż solarnej grupy armatury ( pompa obiegowa, dwa zawory kulowe, zawór zwrotny na zasilaniu i powrocie, nastawna w zakresie 1-13l/min. wielkość przepływu ze wskaźnikiem, automatyczny odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, manometr, elastyczny przewód bezpieczeństwa ze stali szlachetnej, izolacja z pianki PU). | kpl. | 1,00 |  |  |
| 237 | KNNR 8 0111/02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32mm-przepinka ze starego bojlera na nowy | miejsce | 2,00 |  |  |
| 238 | KNNR 8 0111/02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32mm-przepinka instalacji c.w.u. na nowy bojler | miejsce | 2,00 |  |  |
| 239 | KNNR 8 0128/01 | Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 500dm3 | szt. | 1,00 |  |  |
| 240 | KNNR 4 0143/03 | Urządzenia do podgrzewania wody z dwiema wężownicami i osprzętem -o pojemności 1000dm3 wraz z izolacją termiczną z pianki PU wraz z montażem zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 DN25 i zaworu termoregulacyjnego DN25 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 241 | KNNR 4 0403/04 | Połączenie nowego bojlera z instalacją kotłową rurami stalowymi czarnymi, łączonymi przez spawanie | m | 2,00 |  |  |
| 242 | KNNR 4 0521/02 | Zawory zaporowe kulowe do instalacji solarnej DN 20mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 243 | KNNR 4 0521/02 | Zawory zwrotne do instalacji solarnej DN20mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 244 | KNNR 4 0531/02 | Montaż w gotowej tulei termomanometru | szt. | 4,00 |  |  |
| 245 | KNNR 4 0512/01 | Zbiorniki zrzutowy glikolu z pompą do uzupełniania instalacji solarnej V=50l. Napełnienie instalacji płynem solarnym | kpl. | 1,00 |  |  |
| 246 | KNNR 4 0405/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 40,00 |  |  |
| 247 | KNR 034 0101/14 | Izolacje jednowarstwowe o gr. 25 mm rurociągów o średnicy 12-22 mm otulinami odpornymi na UV | m | 40,00 |  |  |
| 248 | KNNR 4 0406/02 | Próba szczelności instalacji solarnej z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 40,00 |  |  |
| 249 | KNNR 4 0525/03 | Montaż termomieszacza na wypływie c.w.u. o średnicy nominalnej 25mm. | szt. | 1,00 |  |  |
| 250 | KNNR 4 0122/01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych w rurociągu stalowym średnicy nominalnej 25mm | kpl. | 2,00 |  |  |
| 251 | KNNR 4 0140/01 | Wodomierz do wody ciepłej DN15 na wypływie zmieszanej c.w.u. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 252 | KNNR 4 0140/01 | Montaż ciepłomierza na instalacji glikolowej przed zbiornikiem 1000l | kpl. | 1,00 |  |  |
| 253 | KNNR 4 0511/03 | Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. 60 l | szt. | 1,00 |  |  |
| RAZEM WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU MPS (suma poz. 230 – 253 ): |  |
|  |  | WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr ST: S.001, S.008, S.012 |  |  |  |  |
| 254 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji nośnej pod 4szt. paneli fotowoltaicznych z profili zamkniętych 60x60x4mm, na słupkach 80x80x4mm-śr. wysokość 20cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 255 | Kalkulacja indywidualna | Montaż modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych N=240W/1szt | szt. | 4,00 |  |  |
| 256 | KSNR 9 0203/02 | Regulatora ładowania kompatybilny z modułami FV | szt. | 1,00 |  |  |
| 257 | KSNR 9 0203/02 | Montaż baterii akumulatorowej z żelowym elektrolitem, typ 12V / 110 Ah | szt. | 2,00 |  |  |
| 258 | KSNR 9 0203/02 | Montaż inwertera typ 24V DC / 230V AC, 50 Hz, 1000 VA (wyspowy) | szt. | 1,00 |  |  |
| 259 | KNR 4-01 0208/03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm | szt. | 4,00 |  |  |
| 260 | KSNR 9 0203/02 | Automatyczny przekaźnikowy układ przełączający moduły PV / sieć elektryczna | szt. | 1,00 |  |  |
| 261 | KNR 5-08 0602/07 | Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym | m | 25,00 |  |  |
| 262 | KNR 5-08 0209/02 | Położenie instalacji elektrycznej po stronie DC od paneli na dachu do kotłowni-do akumulatora | m | 30,00 |  |  |
| 263 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenia elektryczne po stronie DC (wyłącznik DC, bezpieczniki, ograniczniki przepięciowe, rozdzielnica elektryczna) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 264 | KNR 5-08 0604/03 | Montaż zwodów uziemiających konstrukcję modułów 16mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 265 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie instalacji i sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń | kpl. | 1,00 |  |  |
| 266 | Kalkulacja indywidualna | Stacja pogodowa | kpl. | 1,00 |  |  |
| 267 | Kalkulacja indywidualna | Komputerowy zestaw nadzorczy. Okablowanie i czujniki parametryczne. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 268 | Kalkulacja indywidualna | Oprogramowanie do systemu nadzoru i wizualizacji j.w. | szt. | 1,00 |  |  |
| RAZEM WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU MPS (suma poz. 254 – 268): |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1 – 268): |  |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT (…%): |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

.................................., dn……………………	             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątk