| Załącznik nr 4 do SIWZ Kosztorys ofertowy - formularz |
| --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 Roboty drogowe i konstrukcyjne |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR 201 108/2 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości Nr ST: D-01.02.01 | ha | 0,066 |  |  |
| 2 | KNR 201 111/4 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem Nr ST: D-01.02.01 | m2 | 660 |  |  |
| 3 | KNR 201 119/5 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych Nr ST: D-01.01.01 | km | 0,22 |  |  |
| 4 | KNR 201 121/2 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: D-01.01.01 | ha | 1,4 |  |  |
|  |  | 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 5 | KNR 231 813/3 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04 | m | 943 |  |  |
| 6 | KNR 231 815/2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04 | m2 | 204,8 |  |  |
| 7 | KNR 231 817/2 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm Nr ST: D-01.02.04 | m | 57 |  |  |
| 8 | SEK 601 101/4 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 4 cm Nr ST: D-01.02.04 | m2 | 350 |  |  |
| 9 | KNRW 401 109/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 138 |  |  |
| 10 | KNR 404 506/1 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku – pokrycie Nr ST: D-01.02.04 | m2 | 120 |  |  |
| 11 | KNR 404 403/4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste Nr ST: D-01.02.04 | m2 | 120 |  |  |
| 12 | KNR 404 102/2 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 40,6 |  |  |
| 13 | KNR 404 302/1 | Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm Nr ST: D-01.02.04 | m3 | 9,744 |  |  |
| 14 | KNR 404 504/1 | Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych (Krotność= 2) Nr ST: D-01.02.04 | m2 | 101,92 |  |  |
| 15 | Kalkulacja własna | Rozbiórka garażu stalowego o wymiarach 5x11m wysokość.4,6m | kpl | 1 |  |  |
|  |  | 1.3 Roboty ziemne, wykopy, nasypy, niwelacja terenu |  |  |  |  |
| 16 | KNR 201 218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV Nr ST: D-02.01.01 | m3 | 1 148,7 |  |  |
| 17 | KNR 201 230/2 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-02.01.01 | m3 | 1 148,7 |  |  |
| 18 | KNR 201 237/2 | Zagęszczanie nasypów walcami, walec ciągniony, grunt spoisty kategorii III-IV Nr ST: D-01.02.01 | m3 | 1 148,7 |  |  |
| 19 | KNR 201 235/2 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-02.03.01 | m3 | 618,81 |  |  |
| 20 | Kalkulacja własna | Dostawa materiału do wbudowania w nasyp – pospółka | m3 | 618,81 |  |  |
| 21 | KNR 231 114/1 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: D-02.03.01 | m2 | 1 640 |  |  |
| 22 | KNR 231 114/2 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (Krotność= 20) Nr ST: D-02.03.01 | m2 | 1 640 |  |  |
|  |  | 1.4 Konstrukcja muru oporowego |  |  |  |  |
| 23 | KNRW 202 1101/7 | Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 33,82 |  |  |
| 24 | NNRNKB 202 618/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 338,2 |  |  |
| 25 | KNRW 202 228/1 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 128,931 |  |  |
| 26 | KNRW 202 229/5 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, grubość do 30 cm, beton podawany pompą - analogia szer. 40 cm Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 262,751 |  |  |
| 27 | KNRW 202 219/1 | Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 5,2 |  |  |
| 28 | KNRW 202 259/2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane Nr ST: D-10.01.01 | t | 15,39 |  |  |
| 29 | KNRW 202 602/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 229,7 |  |  |
| 30 | KNRW 202 602/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 229,7 |  |  |
| 31 | KNRW 202 603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 933,49 |  |  |
| 32 | KNRW 202 603/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 933,49 |  |  |
| 33 | KNR 211 416/1 | Wykonanie murów okładzinowych żłobów, zapór, stopni warstwowych lub rzędowych o grubości 15 cm, podnoszenie lub opuszczanie materiału do 1,5 m Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 74,546 |  |  |
| 34 | NNRNKB 202 2141/1 | Okładziny ścian i pilastrów z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, stosunek: obwód/powierzchnia 0-12 m/m2 - analogia okładzina muru oporowego płytami kamiennymi gr. 30 mm Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 303,8 |  |  |
| 35 | KNR 211 401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 275 |  |  |
| 36 | KNR 211 413/1 | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5 m Nr ST: D-10.01.01 | m3 | 45 |  |  |
| 37 | KNRW 202 1209/1 | Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - analogia pochwyt stalowy - wykończony na wspornikach 30 cm, mocowane do muru Nr ST: D-10.01.01 | m | 187,5 |  |  |
| 38 | KNRW 202 1209/2 | Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste - analogia balustrady z pochwytem stalowym i szczebelkami pionowymi do wysokości 1,1 od poziomu chodnika Nr ST: D-10.01.01 | m | 22,5 |  |  |
|  |  | 1.5 Krawężniki, obrzeża, schody, murki |  |  |  |  |
| 39 | KNRW 201 211/7 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV Nr ST: D-02.01.01 | m3 | 109,44 |  |  |
| 40 | KNRW 202 206/1 | Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą Nr ST: D-10.01.01 | m2 | 150,8 |  |  |
| 41 | KNRW 202 206/5 | Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą (Krotność= 5) Nr ST: D-01.02.01 | m2 | 150,8 |  |  |
| 42 | KNRW 202 259/2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane Nr ST: D-10.01.01 | t | 1,641 |  |  |
| 43 | KNR 231 401/4 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV Nr ST: D-08.01.01 | m | 1 450,6 |  |  |
| 44 | KNR 231 402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem Nr ST: D-08.01.01 | m3 | 97,917 |  |  |
| 45 | KNR 231 403/1 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.01.01 | m | 1 450,6 |  |  |
| 46 | KNR 231 403/7 | Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m Nr ST: D-08.01.01 | m | 181 |  |  |
| 47 | KNR 231 407/5 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01 | m | 455,9 |  |  |
| 48 | KNR 231 109/1 | Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: D-10.02.01 | m2 | 17,34 |  |  |
| 49 | KNR 231 109/2 | Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy (Krotność= 3) Nr ST: D-10.02.01 | m2 | 17,34 |  |  |
| 50 | KNR 231 606/4 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm Nr ST: D-03.02.01 | m | 60 |  |  |
| 51 | KNR 231 701/3 | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi 60 mm, rozstaw słupków 1,5 m Nr ST: D-07.06.01 | m | 46 |  |  |
|  |  | 1.6 Podbudowa |  |  |  |  |
| 52 | KNR 231 114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.04 | m2 | 9 742 |  |  |
| 53 | KNR 231 114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Nr ST: D-04.04.04 | m2 | 3 691,1 |  |  |
| 54 | KNR 231 114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (Krotność= 7) Nr ST: D-04.04.04 | m2 | 3 691 |  |  |
|  |  | 1.7 Nawierzchnia asfaltowa, kostka betonowa, chodniki |  |  |  |  |
| 55 | KNR 231 310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm Nr ST: D-05.03.05 | m2 | 2 828,5 |  |  |
| 56 | KNR 231 310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm Nr ST: D-05.03.05 | m2 | 2 828,5 |  |  |
| 57 | KNR 231 9902/3 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 3 cm - plac targowy Nr ST: D-05.03.05 | m2 | 6 513,5 |  |  |
| 58 | KNR 231 9902/3 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 3 cm - plac targowy podział stanowisk kostka kolorowa 5% całości Nr ST: D-05.03.05 | m2 | 400 |  |  |
| 59 | KNR 231 9902/3 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, podsypka grubości 5 cm – chodnik Nr ST: D-05.03.05 | m2 | 864,6 |  |  |
| 60 | KNR 201 510/1 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm Nr ST: D-02.03.01 | m2 | 963,7 |  |  |
|  |  | 1.8 Wiaty, kojce, ogrodzenia, mała architektura |  |  |  |  |
| 61 | Kalkulacja własna | Wykonanie i ustawienie wiaty drewnianej, w rzucie 2,0x3,2m, fundament bet., słupki 15x15, płatwie 15x15, krokwie 7x15, pokrycie dachówką ceramiczną, (drew. ok 1,1m3) | szt. | 5 |  |  |
| 62 | Kalkulacja własna | Wykonanie i ustawienie kojców zadaszonych, w rzucie 2,9x4,9m x 3 szt., wiata wykonana z profili zamkniętych wg projektu, waga 1 313 kg, pokrycie dachu z blachodachówki, okładzina ścian z blachy trapezowej, konstrukcja ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie | kpl | 1 |  |  |
| 63 | KNR 202 203/1 | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, beton podawany pompą Nr ST: D-07.06.01 | m3 | 6,144 |  |  |
| 64 | KNRW 202 1801/2 | Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m Nr ST: D-07.06.01 | m | 33 |  |  |
| 65 | KNRW 202 1803/2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm - analogia ogrodzenie panelowe Nr ST: D-07.06.01 | m | 33 |  |  |
| 66 | KNRW 202 1804/2 | Ogrodzenia z siatki, wysokość siatki 1.5 m, w gruncie Nr ST: D-07.06.01 | m | 11 |  |  |
| 67 | KNR 223 402/4 | Ogrodzenie , furtka o wymiarach 100x200 cm Nr ST: D-07.06.01 | szt. | 2 |  |  |
| 68 | Kalkulacja własna | Dostawa elementów mobilnego ogrodzenia, panele dł. 2,0m wys. 1,1m | szt. | 55 |  |  |
|  |  | 2 Roboty instalacyjne WOD-KAN |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 69 | KNR 201 206/4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód do 5 t Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 455,175 |  |  |
| 70 | KNRW 218 513/1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 10 |  |  |
| 71 | KNRW 218 513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości (Krotność= -3) Nr ST: D-03.02.01 | 0.5 m | 10 |  |  |
| 72 | KNRW 218 513/8 | Podstawa studni betonowa Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 7 |  |  |
| 73 | KNRW 218 524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 30 |  |  |
| 74 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż osadnika fi 1500 | kpl | 1 |  |  |
| 75 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż separatora Lamelowego PSW 20/200 | kpl | 1 |  |  |
| 76 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż przepompowni, wg projektu, pompa 15 l/s | kpl | 1 |  |  |
| 77 | KNRW 218 109/4 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 10 |  |  |
| 78 | KNR 228 501/6 | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20 cm, piasek Nr ST: D-03.02.01 | m2 | 125,5 |  |  |
| 79 | KNRW 218 408/5 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 148 |  |  |
| 80 | KNRW 218 408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 103 |  |  |
| 81 | KNRW 218 520/4 | Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, klapa dla rur Fi 400 mm - analogia klapa zwrotna na kanale betonowym fi 500 Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 1 |  |  |
| 82 | KNR 228 501/9 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 32,95 |  |  |
| 83 | KNR 231 1406/2 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne - analogia Wymiana kratek typu D400 Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 6 |  |  |
| 84 | KNR 231 1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - analogia wymiana włazów kanałowych typu D400 Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 6 |  |  |
| 85 | KNR 231 1406/5 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne - analogia zabudowa włazu typu ciężkiego Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 1 |  |  |
| 86 | KNNR 5 113/3 | Rury ochronne, stalowe, do Fi 125 mm lub z tworzywa PEHD Nr ST: D-03.02.01 | m | 6 |  |  |
| 87 | KNR 201 230/2 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 364 |  |  |
| 88 | KNR 201 236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 364 |  |  |
|  |  | 2.2 Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 89 | KNR 201 206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,8) Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 68,52 |  |  |
| 90 | KNR 201 317/2 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m (Krotność= 0,2) Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 68,52 |  |  |
| 91 | KNR 228 501/6 | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20 cm, piasek Nr ST: D-03.02.01 | m2 | 7,6 |  |  |
| 92 | KNR 228 501/9 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 1,71 |  |  |
| 93 | KNRW 218 408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 19 |  |  |
| 94 | KNRW 218 524/1 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 1 |  |  |
| 95 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości 4m3, wykonanie komina włazowego | kpl | 2 |  |  |
| 96 | KNR 201 230/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 40 |  |  |
| 97 | KNR 201 236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III Nr ST: D-03.02.01 | m3 | 40 |  |  |
| 98 | KNRW 218 527/1 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 2 |  |  |
| 99 | KNRW 218 408/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 20 |  |  |
| 100 | KNRW 215 208/2 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm Nr ST: D-03.02.01 | m | 8 |  |  |
| 101 | KNRW 215 211/2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 2 |  |  |
| 102 | KNRW 215 213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm Nr ST: D-03.02.01 | szt. | 2 |  |  |
| 103 | KNRW 215 230/3 | Umywalka żeliwna dwumiejscowa Nr ST: D-03.02.01 | kpl | 2 |  |  |
| 104 | KNRW 215 230/4 | Umywalka żeliwna, dodatek za każde następne miejsce Nr ST: D-03.02.01 | kpl | 4 |  |  |
|  |  | 2.3 Wodociąg |  |  |  |  |
| 105 | KNR 201 215/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Nr ST: D-01.03.05 | m3 | 287,64 |  |  |
| 106 | KNRW 218 214/3 | Montaż trójnika kołnierzowego combi PN 6 atm. i 16 atm. dla rur PE, Fi 80 mm Nr ST: D-01.03.05 | kpl | 2 |  |  |
| 107 | KNRW 215 112/3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32 mm Nr ST: D-01.03.05 | m | 26 |  |  |
| 108 | KNRW 218 513/1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 2 |  |  |
| 109 | KNRW 218 513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości Nr ST: D-01.03.05 | 0.5 m | -4 |  |  |
| 110 | KNRW 215 140/4 | Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 32 mm Nr ST: D-01.03.05 | kpl | 2 |  |  |
| 111 | KNRW 215 132/5 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 4 |  |  |
| 112 | KNRW 215 132/5 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm - zawór antyskażeniowy Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 2 |  |  |
| 113 | KNRW 201 222/2 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM Nr ST: D-01.03.05 | m3 | 287,64 |  |  |
| 114 | KNRW 201 228/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II Nr ST: D-01.03.05 | m3 | 288 |  |  |
| 115 | KNRW 215 112/2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25 mm Nr ST: D-01.03.05 | m | 10 |  |  |
| 116 | KNRW 215 116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi zew. 20 mm Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 7 |  |  |
| 117 | KNRW 215 132/3 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 2 |  |  |
| 118 | KNRW 215 135/2 | Zawór czerpalny Dn 20 mm Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 7 |  |  |
| 119 | KNRW 218 214/6 | Montaż trójnika kołnierzowego combi PN 6 atm. i 16 atm. dla rur PE, Fi 200 mm Nr ST: D-01.03.05 | kpl | 1 |  |  |
| 120 | KNRW 218 112/2 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 110 mm, PE Nr ST: D-01.03.05 | szt. | 1 |  |  |
| 121 | KNRW 218 109/4 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm Nr ST: D-01.03.05 | m | 165 |  |  |
| 122 | KNRW 218 110/4 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110 mm Nr ST: D-01.03.05 | złącze | 28 |  |  |
| 123 | KNRW 218 210/1 | Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, Fi 90 mm Nr ST: D-01.03.05 | kpl | 1 |  |  |
| 124 | KNRW 218 219/3 | Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 80 mm Nr ST: D-01.03.05 | kpl | 1 |  |  |
| 125 | KNRW 218 704/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm Nr ST: D-01.03.05 | próba | 1 |  |  |
|  |  | 3 Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Instalacja elektryczna zasilanie zestawów zasilania placu targowego, oświetlenie wiaty na targu zwierzęcym, instalacja oświetlenia placu targowego maszt |  |  |  |  |
| 126 | KNR 508 101/3 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu Nr ST: D-07.07.01 | m | 45 |  |  |
| 127 | KNR 508 207/1 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Nr ST: D-07.07.01 | m | 45 |  |  |
| 128 | KNR 403 1018/7 | Wycinanie otworów w metalu o grubości do 3 mm Nr ST: D-07.07.01 | cm | 3 |  |  |
| 129 | KNNR 5 502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Nr ST: D-07.07.01 | kpl. | 6 |  |  |
| 130 | KNR 201 702/2 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV Nr ST: D-07.07.01 | m | 115 |  |  |
| 131 | KNR 510 301/1 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01 | m | 115 |  |  |
| 132 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Nr ST: D-07.07.01 | m | 219 |  |  |
| 133 | KNNR 5 705/1 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Nr ST: D-07.07.01 | m | 43 |  |  |
| 134 | KNNR 5 713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: D-07.07.01 | m | 43 |  |  |
| 135 | KNR 510 301/1 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01 | m | 115 |  |  |
| 136 | KNR 508 608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 Nr ST: D-07.07.01 | m | 48 |  |  |
| 137 | KNR 201 705/6 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV Nr ST: D-07.07.01 | m | 115 |  |  |
| 138 | KNR 508 814/3 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 32 |  |  |
| 139 | KNNR 5 726/10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 6 |  |  |
| 140 | KNR 201 312/11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) Nr ST: D-07.07.01 | dół | 4 |  |  |
| 141 | Kalkulacja własna | Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok szafki SP/ Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 142 | Kalkulacja własna | Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok przepompowni/ Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 143 | Kalkulacja własna | Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok wiaty na targu zwierzęcym/ Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 144 | Kalkulacja własna | Montaż zestawu zasilającego F-1 + ZK-1 + ZPL-1 /obok masztu oświetleniowego/ Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 145 | KNR 403 1203/1 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 Nr ST: D-07.07.01 | odc. | 3 |  |  |
| 146 | KNR 201 707/12 | Wykopy ręczne o głębokości do 3 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01 | m3 | 1,1 |  |  |
| 147 | KNNR 5 1001/3 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 148 | KNNR 5 1002/1 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 1 |  |  |
| 149 | KNNR 5 1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 4 |  |  |
| 150 | KNR 510 1004/1 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Nr ST: D-07.07.01 | m | 12 |  |  |
| 151 | KNR 508 813/1 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 12 |  |  |
|  |  | 3.2 Oświetlenie ciągu pieszych |  |  |  |  |
| 152 | KNR 201 701/3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV Nr ST: D-07.07.01 | m | 198 |  |  |
| 153 | KNR 510 301/1 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01 | m | 198 |  |  |
| 154 | KNNR 5 705/1 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Nr ST: D-07.07.01 | m | 4 |  |  |
| 155 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Nr ST: D-07.07.01 | m | 251 |  |  |
| 156 | KNNR 5 713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Nr ST: D-07.07.01 | m | 4 |  |  |
| 157 | KNR 510 301/1 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m Nr ST: D-07.07.01 | m | 198 |  |  |
| 158 | KNR 508 608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 Nr ST: D-07.07.01 | m | 220 |  |  |
| 159 | KNR 201 704/3 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV Nr ST: D-07.07.01 | m | 198 |  |  |
| 160 | KNR 201 707/12 | Wykopy ręczne o głębokości do 3 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01 | m3 | 9,9 |  |  |
| 161 | KNNR 5 1001/3 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 9 |  |  |
| 162 | KNNR 5 1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 9 |  |  |
| 163 | KNR 510 1004/1 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe Nr ST: D-07.07.01 | m | 40,5 |  |  |
| 164 | KNR 508 813/1 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 54 |  |  |
| 165 | Kalkulacja własna | Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
|  |  | 3.3 Pomiary elektryczne |  |  |  |  |
| 166 | KNR 403 1203/1 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 5 Nr ST: D-07.07.01 | odc. | 8 |  |  |
| 167 | KNR 403 1205/1 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Nr ST: D-07.07.01 | pomiar. | 9 |  |  |
| 168 | KNR 403 1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01 | pomiar. | 8 |  |  |
| 169 | KNR 403 1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Nr ST: D-07.07.01 | pomiar. | 4 |  |  |
| 170 | KNR 403 1205/5 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania Nr ST: D-07.07.01 | pomiar. | 1 |  |  |
| 171 | KNR 403 1205/6 | Następny pomiar skuteczności zerowania Nr ST: D-07.07.01 | pomiar. | 12 |  |  |
| 172 | KNRW 403 1209/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Nr ST: D-07.07.01 | prób. | 1 |  |  |
| 173 | KNRW 403 1209/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Nr ST: D-07.07.01 | prób. | 3 |  |  |
|  |  | 3.4 Rozbiórka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej |  |  |  |  |
| 174 | KNNR 9 901/8 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 3 |  |  |
| 175 | KNNR 9 901/10 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych Nr ST: D-07.07.01 | szt. | 3 |  |  |
| 176 | KNNR 9 903/5 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu/ AsXSn 4x35mm2 Nr ST: D-07.07.01 | km | 0,199 |  |  |
| 177 | KNNR 9 1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Nr ST: D-07.07.01 | kpl | 6 |  |  |
|  |  | 4 Koszty Pozostałe |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Koszty pozostałe |  |  |  |  |
| 178 | Kalkulacja własna | Promocja projektu (tablica „Mój rynek” – wykonanie konstrukcji i montaż) | kpl | 1 |  |  |
| 179 | Kalkulacja własna | Demontaż, dostawa i montaż kompletnej toalety wolnostojącej podwójnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: (SUMA POZYCJI 1 – 179) |  |