## Przedmiar
Przedmiar robót nr 3 – instalacje elektryczne
Dostosowanie budynku dawnej drukarni na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Senior +
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Montaż szafki pomiarowej ZK1e-1P, wyłącznika p.poż pwp, wymiana przyłącza napowietrznego
1 | KNR 4-03 1004/14 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 80 mm | otw. | 10
2 | KNR 4-03 1010/17 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym | szt. | 60
3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż szafki pomiarowej SP | szt. | 1
4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż złącza Z-1 p.poż PWP | szt. | 1
5 | KNR 5-08 0110/04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 20
6 | KNR 5-08 0204/07 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur | m | 100
7 | KNR 5-08 0110/04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 25
8 | KNR 5-08 0207/02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 25
9 | KNR 5-08 0207/02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 25
10 | KNR AL-01 0402/01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego | szt. | 2
11 | KNR 2-01 0702/0602 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV | m | 20
12 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 20
13 | KNR 5-10 0303/03 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie | m | 37
14 | KNNR 5 0713/03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 37
15 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 20
16 | KNR 2-01 0705/0603 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. III-IV | m | 20
17 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana istniejącego przyłącza napowietrznego, na kabel typu AsXSn 4x25mm2 dł. 20m komplet | kpl | 1
2. Instalacja elektryczna stan surowy
18 | KNR 4-03 1003/21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 11
19 | KNR 4-03 1003/22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. | 7
20 | KNR 4-03 1003/23 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | otw. | 5
21 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 18
22 | KNR 4-03 1004/06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 12
23 | KNR 4-03 1004/07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 15
24 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 1780
25 | KNR 4-03 1001/03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie | m | 55
26 | KNR 5-08 0210/01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. | m | 435
27 | KNR 5-08 0210/04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 55
28 | KNR 5-08 0110/01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 120
29 | KNR 5-08 0207/01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 120
30 | KNR 5-08 0210/02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. | m | 450
31 | KNR 5-08 0110/01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 135
32 | KNR 5-08 0207/02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 135
33 | KNR 5-08 0110/04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 150
34 | KNR 5-08 0207/03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur | m | 95
35 | KNR 5-08 0207/03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur | m | 45
36 | KNR 5-08 0207/03 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur | m | 8
37 | KNR 4-03 1001/09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle | m | 60
38 | KNR 5-08 0101/03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu | m | 60
39 | KNR 5-08 0110/01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 60
40 | KNR 5-08 0204/03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur | m | 60
41 | KNR 5-08 0110/04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 10
42 | KNR 5-08 0204/07 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur | m | 10
43 | KNR 5-08 0301/20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 145
44 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 138
45 | KNR 5-08 0817/05 | Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem | szt. | 15
3. Tablice rozdzielcze
46 | KNR 4-01 0330/07 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 3.15
47 | KNNR 5 0405/04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie | szt. | 1
48 | KNNR 5 0405/03 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie | szt. | 1
49 | KNR 5-08 0301/02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie rozdzileni przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 2
50 | KNNR 5 0405/08 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1
51 | KNNR 5 0405/08 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1
52 | KNR 5-08 0813/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 45
53 | KNR 5-08 0813/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) | szt. | 20
54 | KNR 5-08 0812/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 10
55 | KNR 5-08 0813/02 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) | szt. | 20
56 | KNR 5-08 0813/03 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2) | szt. | 10
57 | KNR 5-08 0813/04 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) | szt. | 15
4. Oprawy
58 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "PX1" | kpl. | 5
59 | KNNR 5 0502/03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W ozn. "PX2" | kpl. | 6
60 | KNNR 5 0501/02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W ozn. "PX3" | kpl. | 2
61 | KNNR 5 0502/03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W ozn. "PX4" | kpl. | 4
62 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W ozn. "PX5" | kpl. | 5
63 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W ozn. "PX6" | kpl. | 20
64 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "PX7" | kpl. | 3
65 | KNNR 5 0501/02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W ozn. "PX8" | kpl. | 3
66 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W ozn. "PX9" | kpl. | 3
67 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "PX11" | kpl. | 4
68 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "PX12" | kpl. | 6
69 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "PX11" | kpl. | 6
70 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "E" | kpl. | 4
71 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "AW1" | kpl. | 7
72 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "AW2" | kpl. | 1
73 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W ozn. "AW3" | kpl. | 1
74 | KNNR 5 0502/01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa | kpl. | 9
5. Osprzęt elektryczny
75 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1
76 | KNR 5-08 0308/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 4
77 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 7
78 | KNR 5-08 0308/02 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 3
79 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 50
80 | KNR 5-08 0309/06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 61
81 | KNR 5-08 0309/08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 2
82 | KNR 5-08 0309/08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 2
83 | KNR 5-08 0306/12 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 4 mm2 (4 wyloty) | szt. | 4
84 | KNR 5-08 0303/12 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 6 mm2 - mocowanych przez przykręcenie | szt. | 1
85 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 4
86 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 2
87 | Kalkulacja indywidualna | Montaż portu blatowego 3x230V+2xRJ45 na stole konferencyjnym | szt. | 1
6. Instalacja teletefoniczna, komputerowa LAN, RTV-SAT przywoławcza, monitoringu
88 | KNR 4-03 1003/21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 3
89 | KNR 4-03 1004/06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 6
90 | KNR 4-03 1003/23 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | otw. | 2
91 | KNR 4-03 1001/09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle | m | 340
92 | KNR 5-08 0101/03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu | m | 340
93 | KNR 5-08 0110/01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 340
94 | KNR 5-08 0207/01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 690
95 | KNR 5-08 0207/01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 120
96 | Kalkulacja indywidualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd 2xRJ45 podtynkowych w puszkach z podłączeniem | szt. | 5
97 | Kalkulacja indywidualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV- SAT podtynkowych w puszkach z podłączeniem | szt. | 4
98 | Kalkulacja indywidualna | Montaż anteny satelitarnej z konwektorami quatro, TV naziemna, radiowa FM | anten. | 1
99 | KNNR 5 0404/08 | Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 | szt. | 1
100 | KNR AL-01 0501/01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna | szt. | 5
101 | KNR AL-01 0501/02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 3
102 | KNR AL-01 0502/04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video | szt. | 1
103 | KNNR 5 0406/01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg | szt. | 1
104 | KNNR 5 0307/01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 1
105 | KNNR 5 0307/01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 1
106 | KNNR 5 0406/01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg | szt. | 1
107 | KNNR 5 0406/01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg | szt. | 1
7. Instalacja odgromowa
108 | KNR 5-08 0604/05 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem | m | 55
109 | KNR 5-08 0604/07 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą | m | 30
110 | KNR 5-08 0607/03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm | m | 50
111 | KNR 5-08 0618/01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 12
112 | KNR 5-08 0619/01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 6
113 | KNR 5-08 0619/06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 6
114 | KNR 5-08 0404/01 | Montaż puszek uziemiających pod złącze kontrolne | szt. | 6
115 | KNR 5-08 0611/03 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV | m | 55
116 | KNR 5-08 0617/01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 4
8. Pomiary elektryczne
117 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 45
118 | KNR 4-03 1202/02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 8
119 | KNR 4-03 1205/05 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
120 | KNR 4-03 1205/06 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 115
121 | KNR-W 4-03 1209/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1
122 | KNR-W 4-03 1209/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 22
123 | KNR 4-03 1205/01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 2
124 | KNR 4-03 1205/03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 6
9. 5 Demontaż
125 | KNNR 9 0401/07 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego | szt. | 14
126 | KNNR 9 0402/05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt. | 12
127 | KNNR 9 0403/06 | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm | szt | 15
128 | KNNR 9 0403/07 | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm | szt | 5
129 | KNNR 9 0501/05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 16
130 | KNNR 9 0301/03 | Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | m | 150
131 | KNR 4-03 1129/03 | Demontaż tablic licznikowych | szt. | 1
132 | KNR 5-14 0504/07 | Demontaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr. | szt. | 1
133 | KNNR 9 0201/06 | Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 | szt | 2