## Przedmiar
Przedmiar
Rynek w Suchej Beskidzkiej
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 PRACE ROZBIÓRKOWE - Rynek
1.1 Zieleń
1 | KNR 2-21 0107/04 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 5
2 | KNR 2-21 0107/03 | Analog, Zabezpieczenie krzaków na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 14
3 | KNR 2-21 0105/05 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia | szt. | 8
4 | KNR 2-21 0105/01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt. | 450
5 | KNR 2-21 0110/06 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm | szt. | 5
6 | KNR 2-21 0110/03 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm | szt. | 6
7 | KNR 2-21 0111/09 | Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm | szt. | 2
8 | KNR 2-01 0110/01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m3 | 3.5
9 | KNR 2-01 0110/04 | Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu | m3 | 3.5
10 | KNR 2-01 0110/02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 10
11 | KNR 2-01 0110/05 | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu | mp | 10
12 | KNR 2-01 0110/03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 9
13 | KNR 2-01 0110/05 | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu | mp | 9
14 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem | m2 | 436
15 | KNR 2-21 0217/04 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) | m3 | 41.86
16 | KNR 2-01 0239/01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km; grunt kat. I-II | m3 | 28.1
1.2 Demontaże elementów małej architektury - Płyta Rynku
17 | KNR 4-06 0115/01 | Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m -Demontaż ławek parkowych oraz koszy | szt. | 136
18 | KNR 2-31 0818/01 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | m | 46
19 | KNR 2-31 0818/03 | Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych 76-130 pojazdów na godzinę | m | 124
20 | KNR 2-31 0818/08 | Rozebranie słupków do znaków 76-130 pojazdów na godzinę | szt. | 12
21 | KNR 2-31 0703/06 | Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych 76-130 pojazdów na godzinę | szt. | 4
22 | KNR 2-31 0818/08 | Rozebranie słupków do znaków 76-130 pojazdów na godzinę | szt. | 1
23 | KNR 4-04 1107/01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km -Demontaż ławek parkowych wraz z elem. posadowienia oraz wywiezieniem i opłatami | t | 2.8
24 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i transport parkomatu wraz z elem. posadowienia, z przechowaniem do ponownego montażu | kpl | 1
25 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i transport infokiosku wraz z elem. posadowienia | kpl | 1
26 | KNR 2-31 0703/03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych -Demontaż i transport tablic informacyjnych O Szlaku Bursztynowym i Miejskich Szlaku Historycznym, z przechowaniem do ponownego montażu | szt. | 2
27 | TZKNC N-K/XVt2 t.19/b.1C | Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; stopień trudności - trudny, powierzchnia rzeźbiona, masa ponad 50 kg -Demontaż i transport elementów ozdobnych zamontowanych w płycie placu - tablicy metalowej upamiętniającej Billy Wildera, z przechowaniem do czasu ponownego montażu | obiekt | 1
28 | TZKNC N-K/XVt2 t.19/b.1B | Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; stopień trudności - trudny (odłączenie od elementów kamiennych), masa do 15 kg -Demontaż i transport elementów ozdobnych istniejącej fontanny przerznaczonej do rozbiórki - tablicy metalowej "600 LAT SUCHEJ BESKIDZKIEJ..." , z przechowaniem do czasu ponownego montażu | obiekt | 1
29 | TZKNC N-K/XVt2 t.19/b.1E | Demontaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt średni; stopień trudności - trudny (odłączenie od elementów kamiennych), masa do 50 kg - Demontaż i transportelementów ozdobnych istniejącej fontanny przerznaczonej do rozbiórki - głów: Mefistofelesa i Twardowskiego oraz konia z przechowaniem do czasu ponownego montażu | obiekt | 3
1.3 Rozbiórka fontanny oraz murków
30 | KNR 4-04 0201/03 | Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu | m3 | 0.8
31 | KNR 4-04 0203/09 | Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu | m3 | 18.6
32 | KNR 4-04 0202/06 | Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju ponad 1600 cm2 na zaprawie cementowej powyżej terenu | m3 | 19.2
33 | KNR 404 1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 38.6
34 | KNR 4-04 1103/05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 38.6
2 BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PLACU
2.1 Fontanna wraz z komorą techniczną
35 | KNRW 201 206/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOPY | m3 | 26
36 | KNRW 201 210/4 dopłata 9x | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 26
37 | KNR-W 2-02 1902/05 | Płyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie | m3 | 1.07
38 | KNR-W 2-02 1918/04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 26.73
39 | KNR 9-15 0101/01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS | m2 | 26.73
40 | KNR 9-15 0301/02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy | m2 | 26.73
41 | KNR-W 2-02 1914/02 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0.9
42 | KNNR 4 1407/03 | Deskowanie ścian łukowych o wys. 4 m | m2 | 4.24
43 | KNNR 4 1409/02 | Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste i łukowe | m3 | 0.58
44 | KNR-W 2-02 1902/06 | Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie | m3 | 8.19
45 | KNR 2-02 0617/08 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 200 mm '3' | m | 11.4
46 | KNR-W 2-02 1910/01 | Ściany betonowe i żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 m w deskowaniu Stal-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 | 23.37
47 | KNR-W 2-02 1910/05 | Ściany betonowe i żelbetowe proste w deskowaniu Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 23.37
48 | KNR-W 2-02 1912/04 | Przekrycia (płyty) o grubości 10 cm w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 | 0.34
49 | KNR-W 2-02 1912/02 | Przekrycia (płyty) o grubości 20 cm w deskowaniu STAL-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 | 7.56
50 | KNR DC-03 0202/06 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 28 mm -drabinka | szt. | 12
51 | Kalkulacja indywidualna | Koszt materiałów, urządzeń stopnie złazowe i tuleje | kpl. | 6
52 | KNNR 4 1429/01 | Analog. Osadzenie włazów o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach | sz.t | 1
53 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro | m2 | 0.64
54 | KNR 2-22 1003/03 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm | m2 | 0.64
55 | KNR 9-15 0101/01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych | m2 | 49
56 | KNR 9-15 0201/01 | Analog. Izolowanie powierzchni poziomych masą bitumiczną - pierwsza warstwa | m2 | 49
57 | KNR 9-15 0201/02 | Analog. Izolowanie powierzchni poziomych masą bitumiczną - druga warstwa | m2 | 49
58 | KNR 9-15 0401/02 | Izolacje cieplne z płyt ze styropianu XPS - poziome, grub. 8 cm | m2 | 24
59 | KNR AT-04 0101/03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m2 | 10.47
60 | KNR-W 2-02 1511/04 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły | m2 | 27
61 | NNRNKB 202 2805/05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 | 6.78
62 | KNR K-11 0301/01 | Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowe cementowo-polimerowe - gruntowanie powierzchni | m2 | 1.99
63 | KNR K-11 0303/01 dopłata 2x | Analog. Elastyczna powłoka ochronna na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych nakładana ręcznie | m2 | 1.99
64 | KNR 2-02 2110/04 | Balustrady z bloków kamiennych - nakrywa i cokół o przekroju elementu do 0,2 m2; obsadzenie bloków w układzie poziomym - w linii łukowej, wklęsłej lub wypukłej; za każde dalsze 0.05 m2 zwiększenia przekroju cokołów lub nakryw ponad 0.20 m2 | m | 9.52
65 | KNR 2-02 2110/03 | Balustrady z bloków kamiennych - nakrywa i cokół o przekroju elementu do 0,1 m2 | m | 1.9
66 | KNR 7-11 0201/01 | Wykładanie posadzek płytkami o grubości do 25 mm i wymiarach 250x120, 250x123 mm | m2 | 8.51
67 | KNR 2-02 2115/07 | Postumenty, obeliski, trzony latarń itp.o objętości do 0,3 m3 | elem. | 8
68 | TZKNC N-K/XVt2 t.19/a.1A | Analog. Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; stopień trudności - prosty | obiekt | 1
69 | KNR DC-03 0105/02 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do o podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 20
70 | TZKNC N-K/XVt2 t.19/a.1E | Analog. Montaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt średni; stopień trudności - prosty | obiekt | 3
71 | KNR DC-03 0105/02 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 8
72 | KNNR 4 0115/02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2
73 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż technologii fontanny | kpl | 1
2.2 Młyńskie Koło z przebudową wylotu kanału deszczowego
74 | KNRW 201 206/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOPY | m3 | 103
75 | KNNR-W 1 0208/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 103
76 | KNNR 1 0210/01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III | m3 | 21.95
77 | KNNR 1 0310/02 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III | m3 | 21.95
78 | KNNR 1 0319/03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 21.95
79 | KNNR 1 0214/04 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 21.95
80 | KNR 4-04 0201/09 | Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu | m3 | 17.61
81 | KNR 4-04 0203/09 | Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu | m3 | 17.61
82 | KNR 404 1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 35.22
83 | KNR 4-04 1103/05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 35.22
84 | KNR 4-05t1 0317/06 | Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 1200 mm łączonego na styk opaską betonową | m | 15.5
85 | KNR AT-06 0106/05 | Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku ponad 2,00 t | t | 22.29
86 | KNR AT-06 0108/01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 2
87 | KNR-W 2-02 1902/05 | Płyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie | m3 | 30
88 | KNR-W 2-02 1918/04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 55.59
89 | KNR 9-15 0101/01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS | m2 | 55.59
90 | KNR 9-15 0301/02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podłoża betonowe na gruncie | m2 | 55.59
91 | KNR-W 2-02 1914/02 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm | t | 2.5
92 | KNR-W 2-02 1910/01 | Ściany betonowe i żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 m w deskowaniu Stal-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie | m2 | 71.89
93 | KNR-W 2-02 1910/05 | Ściany betonowe i żelbetowe proste w deskowaniu Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 71.89
94 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 1.22
95 | KNR-W 2-02 0260/06 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w schodach | t | 0.24
96 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 2.48
97 | KNNR 4 1410/04 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m3 | 1.16
98 | KNNR 4 1312/08 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1200 mm - wykopy umocnione | m | 5.8
99 | KNR AT-17 0107/01 | Cięcie piłą linową diamentową ścian z betonu zbrojonego | m2 | 0.54
100 | KNR 9-15 0102/01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS | m2 | 15.81
101 | KNR 9-15 0201/01 | Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa | m2 | 15.81
102 | KNR 9-15 0201/02 | Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - druga warstwa | m2 | 15.81
103 | KNR 2-11 0415/04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo | m3 | 15.76
104 | KNR 2-02 2101/04 | Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 12 cm | m2 | 3.1
105 | KNR 2-02 2110/04 | Balustrady z bloków kamiennych - nakrywa i cokół o przekroju elementu do 0,2 m2 | m | 28.59
106 | Kalkulacja indywidualna | Balustrada metalowa wysokości 60 cm zabezpieczona antykorozyjnie, montowana na murkach | m | 22.41
107 | KNR 2-31 0701/05 | Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm 1.5 m | m | 4.9
108 | KNR 2-11 0523/02 | Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 10-12 cm i dług. 1.5 m kołków i słupków w grunt kat. III | m | 1.6
109 | KNNR 10 0401/07 | Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu | m3 | 1.92
110 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż Myńskiego Koła (atrapy), o średnicy 5,20 m, z drewna impregnowanego | kpl. | 1
2.3 Taras z balustradą i ławką
111 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe z C8/10 na podłożu gruntowym | m3 | 0.44
112 | KNR 9-15 0101/01 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS | m2 | 4.41
113 | KNR 9-15 0301/02 | Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podłoża betonowe na gruncie | m2 | 4.41
114 | KNR-W 2-02 1914/01 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 | t | 0.02
115 | KNR-W 2-02 1914/02 | Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0.05
116 | KNR 2-02 0204/01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe z C30/37 W8 XC4, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.68
117 | KNR 2-02 0208/04 | Słupy żelbetowe, z C30/3/ W6, XC4 prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.1
118 | KNR-W 2-02 0603/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 17.94
119 | KNR-W 2-02 0603/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa | m2 | 17.94
120 | KNR-W 2-02 0602/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 2.25
121 | KNR-W 2-02 0602/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa | m2 | 2.25
122 | KNR DC-03 0105/02 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej , żywicy poliestrowej lub żywicy poliestrowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 24
123 | KNNR 5 1101/07 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań | szt. | 6
124 | KNR 2-11 0301/07 | Analog. Konstrukcje drewniane z wrębami z belek | m3 | 0.39
125 | KNR 2-11 0301/06 | Analog. Konstrukcje drewniane z wrębami z krawędziaków | m3 | 0.59
126 | KNR 2-02 1110/01 | Analog. Podłoga z desek kompozytowych grubości 25 mm na legarach | m2 | 17.5
127 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż balustrady tarasowej systemowej, z drewna impregnowanego | m | 12
128 | Wg dostawcy | Dostawa i montaż ławki wypoczynkowej dług. 200 cm, bez oparcia | szt. | 1
3 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.1 Fundamenty dla choinek
129 | KNRW 201 206/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOPY | m3 | 30
130 | KNRW 201 210/4 dopłata 9x | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 30
131 | KNR 2-02 0281/01 | Analog. Fundamenty blokowe - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 9.68
132 | KNNR 2 0105/02 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe | t | 0.711
133 | KNR 2-23 0309/06 | Analog. Osadzenie tulei do słupów | szt. | 2
134 | KNR 9-20 0401/03 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce | m | 2.4
135 | KNR-W 2-02 0253/05 | Analog. Fundamenty blokowe o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 3.8
3.2 Murki kamienne klombów
136 | KNRW 201 206/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - WYKOPY | m3 | 23
137 | KNRW 201 210/4 dopłata 9x | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 23
138 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 25
139 | KNR 2-31 0105/05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 88.16
140 | TZKNBK XVIcz2 8/4.2 | Montaż bloków granitowych płomieniowanych o przekroju elementu 0,45 x 0,50 cm - podstawa siedziska, lico surowo łupane | m | 58
141 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | 9.47
142 | TZKNBK XVIcz2 8/4.2 | Montaż bloków granitowych płomieniowanych o przekroju elementu 0,60 x 0,35cm - podstawa siedziska (na skarpie), lico surowo łupane | m | 78.4
143 | TZKNBK XVIcz2 8/4.2 | Montaż bloków granitowych płomieniowanych o przekroju elementu 0,45 x 0,45 cm - podstawa siedziska, lico surowo łupane | m | 26.8
144 | KNR 2-31 0401/03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 309.27
145 | KNR 2-31 0402/03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 11.6
146 | KNR 2-31 0404/03 | Oporniki granitowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia | m | 279.32
147 | KNR 2-31 0402/05 | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m | m3 | 1.11
148 | KNR 2-31 0404/03 | Oporniki granitowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m | m | 29.5
3.3 Schody terenowe
149 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 4.85
150 | KNR 2-31 0105/05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 32.3
151 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | 2.94
152 | TZKNBK XVIcz2 10/4 | Montaż stopni prostych blokowych obsadzanych dwustronnie o przekroju elementu do 0,06m2 | m | 97.5
3.4 Siedziska
153 | Kalkulacja indywidualna | Montaż siedziska z drewna akacjowego na podkonstrukcji stalowej | kpl. | 29
154 | KNR DC-03 0103/01 | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych | szt. | 310
3.5 Kosze na odpadki, stojaki rowerowe, wodopój
155 | KNR 2-23 0308/01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 | m3 | 1
156 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 0.11
157 | KNNR 7 0206/03 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - kosze na śmieci | t | 0.4
158 | PNK 888 | Koszt materiałów, urządzeń - kosz na śmieci | szt. | 7
159 | KNR DC-03 0209/01 | Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej głębokość kotwienia 100 mm; średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 60
160 | PNK 888 | Koszt materiałów, urządzeń stojak rowerowy | szt. | 4
161 | KNR-W 2-20 0119/01 | Analog Montaż wodopoju betonowego | szt. | 1
3.6 Odbudowa uprzednio zdemontowanych elementów zagodpodarowania terenu
162 | KNR 2-31 0701/03 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 76-130 pojazdów na godzinę | m | 46
usunięto
163 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 76-130 pojazdów na godzinę | szt. | 4
164 | KNR 2-31 0702/03 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm 76-130 pojazdów na godzinę | szt. | 1
165 | KNR 2-22 0301/01 | Analog. Elementy prefabrykowane o masie od 0.5 do 0.8 t | elem. | 10
166 | Kalkulacja indywidualna | Montaż parkomatu | kpl | 1
167 | Kalkulacja indywidualna | Montaż Słupków informacyjnych | kpl | 4
168 | Kalkulacja indywidualna | Montaż tablicy pamiątkowej | kpl | 1
4 ZIELEŃ
4.1 Przygotowanie terenu do nasadzeń
169 | KNR 2-01 0239/01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km; grunt kat. I-II | m3 | 28.1
170 | PNK 888 | Koszt materiałów, urządzeń: ziemia urodzajna - humus | jedn | 352.17
171 | KNR 2-21 0218/03 | Analog. Rozścielenie ziemi urodzajnej ładowarkami na terenie płaskim | m3 | 250
172 | KNR 2-21 0218/02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 150
4.2 Nasadzenia drzew i krzewów
173 | KNR 2-21 0311/07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Jarząb pospolity | szt. | 3
174 | KNR 2-21 0701/06 | Analog. Nawożenie, podlewanie i drzew sadzonych z bryłą korzeniową | szt. | 52
175 | KNR 2-21 0708/02 | Analog. Zabezpieczenie drzew - przez wbicie palików | szt. | 36
176 | KNR 2-21 0311/07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Wiśnia piłkowana 'Kanzan' | szt. | 1
177 | KNR 2-21 0311/07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Głóg jednoszyjkowy | szt. | 4
178 | KNR 2-21 0311/07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon jawor | szt. | 4
179 | KNR 2-21 0301/04 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Hortensje bukietowe 'Polar bear' | szt. | 25
180 | KNR 2-21 0301/04 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Jaśminowiec wonny 'Snowbelle' | szt. | 13
181 | KNR 2-21 0301/04 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Kalina koralowa 'Roseum' | szt. | 2
4.3 Nasadzenia bylin
182 | KNR 2-21 0414/03 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2 - barwinek pospolity | m2 | 3.33
183 | KNR 2-21 0414/03 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2 - kopytnik pospolity | m2 | 3.33
184 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - Orlik "aquilegia' | m2 | 3
185 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - runianka japońska 'Variegata' Pachysandra terminalis | m2 | 6
186 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - runianka japońska 'Variegata' | m2 | 6
187 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - lawenda wąskolistna | m2 | 3
188 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - liliowiec 'Stella de Oro' | m2 | 5
189 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - jeżówka 'Red Magnus' | m2 | 2
190 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2- Dzielżan jesienny | m2 | 4
191 | KNR 2-21 0414/02 | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2 - Ostróżka paciffic Giants ;Blue Bird' | m2 | 4
4.4 Wykończenie terenów w obszarach zieleni
192 | KNR 2-21 0209/01 | Analog. Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm | ha | 0.0845
193 | KNR 2-21 0209/02 | Analog. Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy | ha | 0.0845
4.5 Pielęgnacja nasadzeń w okresie jednorocznym
194 | KNR 2-21 0701/04 | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych | szt. | 12
195 | KNR 2-21 0701/01 | Pielęgnacja roczna krzewów liściastych - przy ulicy | szt. | 40
196 | KNR 2-21 0705/03 | Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 | m2 | 25
5 Dokumentacje
197 | Kalkulacja indywidualna | Dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje geodezyjne, wytycznemia, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty niezbędnę do prawidłowej realizacji zadania i oddania do użytkowania | kpl | 1
6 Sieć wodociągowa
198 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1
199 | KNR AT 11 102/3 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 | m3 | 394
200 | KNRW 201 310/6 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 3.0 m - 30% prac ziemnych | m3 | 169
201 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka | m3 | 80
202 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - obsybka i zasypka | m3 | 90
203 | KNRW 218 530/1 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe | m3 | 0.68
204 | KNRW 219 119/4 | Rury ochronne o śr. nom. 300 mm | m | 17.3
205 | KNRW 219 119/2 | Rury ochronne o śr. nom. 200 mm | m | 5.05
206 | KNR 922 104/3 | Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 2
207 | KNR 922 103/4 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o śr. 200 mm | szt. | 3
208 | KNR 922 103/3 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o śr. 150 mm | szt. | 4
209 | KNR 922 103/1 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o śr. 50 mm | szt. | 2
210 | KNR 922 103/1 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z króćcami PE o śr. 40 mm | szt. | 2
211 | KNR 922 103/1 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego z króćcami PE o śr. 25 mm | szt. | 5
212 | KNR 922 102/4 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 200 mm - zwężka o śr. 200/150 mm | szt. | 1
213 | KNR 922 102/4 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 200 mm - zwężka o śr. 200/80 mm | szt. | 5
214 | KNR 922 102/4 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 200 mm - trójnik o śr. 200/200/200 mm | szt. | 2
215 | KNR 922 102/4 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 200 mm - trójnik redukcyjny o śr. 200/100/200 mm | szt. | 1
216 | KNR 922 102/2 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 100 mm - zwężka o śr. 100/50 mm | szt. | 1
217 | KNR 922 102/1 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr. 80 mm - zwężka o śr. 80/50 mm | szt. | 4
218 | KNR 922 102/1 | Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o śr.50 mm - kolano o śr. 50 mm | szt. | 1
219 | KNRW 218 802/4 | Łącznik rurowo-kołnierzowy o śr. 200 mm | szt. | 1
220 | KNRW 218 802/3 | Łącznik rurowo-kołnierzowy o śr. 150 mm | szt. | 3
221 | KNRW 218 802/1 | Łącznik rurowo-kołnierzowy o śr. 50 mm | szt. | 1
222 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 32 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 7
223 | KNRW 218 109/1 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 40x3.70 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja | m | 55
224 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 6
225 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - mufa redukcyjna o śr. zew. 63/40 mm | złącz. | 2
226 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - mufa redukcyjna o śr. zew. 63/32 mm | złącz. | 2
227 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - kolano 90st. | złącz. | 1
228 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - kolano 45st. | złącz. | 3
229 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - trójnik redukcyjny o śr. zew. 63/40/63 mm | złącz. | 1
230 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 63 mm - ekstrapolacja - trójnik redukcyjny o śr. zew. 63/32/63 mm | złącz. | 2
231 | KNRW 218 112/1 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE100 SDR11 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zew. 63 mm | szt. | 4
232 | KNRW 218 109/3 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 90x8.20 mm | m | 20
233 | KNRW 218 111/3 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 90 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 5
234 | KNRW 218 111/3 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 90 mm - ekstrapolacja - mufa redukcyjna o śr. zew. 90/63 mm | złącz. | 1
235 | KNRW 218 111/3 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 90 mm - ekstrapolacja - kolano 90st. | złącz. | 2
236 | KNRW 218 111/3 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 90 mm - ekstrapolacja - kolano 45st. | złącz. | 1
237 | KNRW 218 111/3 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 90 mm - ekstrapolacja - kolano 30st. | złącz. | 1
238 | KNRW 218 112/1 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE100 SDR11 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zew. 90 mm | szt. | 6
239 | KNRW 218 109/7 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 160x14.60 mm | m | 155
240 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 8
241 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - kolano 45st. | złącz. | 8
242 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - kolano 30st. | złącz. | 1
243 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - kolano nastawne | złącz. | 6
244 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - kolano 45st. | złącz. | 8
245 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - trójnik redukcyjny o śr. zew. 160/90/160 mm | złącz. | 1
246 | KNRW 218 111/7 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 160 mm - ekstrapolacja - trójnik redukcyjny o śr. zew. 160/63/160 mm | złącz. | 3
247 | KNRW 218 112/3 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE100 SDR11 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zew. 160 mm | szt. | 2
248 | KNRW 218 109/10 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 225x20.50 mm | m | 145
249 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 19
250 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - mufa redukcyjna o śr. zew. 225/160 mm | złącz. | 1
251 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - kolano 30st. | złącz. | 6
252 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - kolano 90st. | złącz. | 4
253 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - kolano nastawne | złącz. | 4
254 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - trójnik o śr. zew. 225/255/255 mm | złącz. | 1
255 | KNRW 218 111/10 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 225 mm - ekstrapolacja - trójnik redukcyjny o śr. zew. 225/90/225 mm | złącz. | 2
256 | KNRW 218 112/3 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE100 SDR11 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zew. 225 mm | szt. | 12
257 | KNR 922 301/7 | Studnie wodomierzowa z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości 2 m | szt. | 1
258 | KNRW 218 510/4 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m3 | 1.25
259 | KNRW 218 704/2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 1.37
260 | KNRW 218 704/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1.954
261 | KNRW 218 707/2 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm | odc.200m | 0.941
262 | KNRW 218 708/2 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm | odc.200m | 0.941
263 | KNRW 218 708/1 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 3.324
264 | KNR 219 219/1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 375
265 | KNRW 201 222/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 394
266 | KNRW 201 228/1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II | m3 | 169
7 Sieć kanalizacji deszczowej
267 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1
268 | KNR AT 11 102/3 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 | m3 | 42.305
269 | KNRW 201 310/6 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 3.0 m - 30% prac ziemnych | m3 | 18.131
270 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka | m3 | 7.62
271 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - obsybka i zasypka | m3 | 11.17
272 | KNR 922 201/3 | Wcinka w istniejący rurociąg PVC o średnicy 160 mm za pomocą kształtek z PVC | szt. | 1
273 | KNR 922 302/4 | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm | szt. | 5
274 | KNR 918 203/10 | Przyłącze siodłowe o średnicy 160 do rury DN 900-1500 | szt. | 1
275 | KNRW 218 408/2 | Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 39.5
276 | KNRW 218 421/2 | Kształtki PVC SN8 kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zew. 160 mm - wykopy umocnione - kolano 45st. o śr. zew. 160 mm | szt | 5
277 | KNRW 218 524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2
278 | KNR 922 301/1 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm i głębokości 3 m | szt. | 1
279 | KNR 922 301/1 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm i głębokości 2 m | szt. | 1
280 | KNR 922 301/2 | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 600 mm; dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości ponad 2 m | szt. | -2
281 | KNRW 218 510/4 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m3 | 0.97
282 | KNRW 218 706/1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 3
283 | KNRW 201 222/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 42.305
284 | KNRW 201 228/1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II | m3 | 42.305
8 Przyłącza wodociągowe
285 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1
286 | KNR AT 11 102/3 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 | m3 | 47.074
287 | KNRW 201 310/6 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 3.0 m - 30% prac ziemnych | m3 | 20.174
288 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka | m3 | 9.34
289 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - obsybka i zasypka | m3 | 10.26
290 | KNRW 218 109/1 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 40x3.70 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja | m | 26.25
291 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 40 mm - ekstrapolacja - mufa | złącz. | 1
292 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 40 mm - ekstrapolacja - złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nom. 32 mm | złącz. | 1
293 | KNRW 218 109/1 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zew. 32x3.00 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja | m | 20.45
294 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 32 mm - ekstrapolacja - kolano 90st. | złącz. | 2
295 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 32 mm - ekstrapolacja - trójnik | złącz. | 1
296 | KNRW 218 111/1 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 SDR11 za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zew. 32 mm - ekstrapolacja - złączka z gwintem zewnętrznym o śr. nom. 25 mm | złącz. | 3
297 | KNR 922 301/5 | Studnie wodomierzowa z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m | szt. | 1
298 | KNRW 218 510/4 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m3 | 2.05
299 | KNNR 4 140/2 | Wodomierze skrzydełkowe ze zdalnym odczytem o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1
300 | KNRW 215 122/2 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy o śr. nom. 20 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1
301 | KNRW 215 130/4 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 32 mm | szt. | 1
302 | KNRW 215 130/4 | Zawory kulowe ze spustem instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 32 mm | szt. | 1
303 | KNRW 215 130/4 | Zawory antyskażeniowe typ EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 32 mm | szt. | 1
304 | KNRW 215 130/4 | Filtry siatkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 32 mm | szt. | 1
305 | KNRW 218 704/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.234
306 | KNRW 218 707/1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.234
307 | KNRW 218 708/1 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.234
308 | KNR 219 219/1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 46.7
309 | KNRW 201 222/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 47.74
310 | KNRW 201 228/1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II | m3 | 47.74
9 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
311 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1
312 | KNR AT 11 102/3 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 | m3 | 44.447
313 | KNRW 201 310/6 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 3.0 m - 30% prac ziemnych | m3 | 19.05
314 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka | m3 | 7.85
315 | KNRW 218 511/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - obsybka i zasypka | m3 | 11.51
316 | KNR 922 302/4 | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm | szt. | 5
317 | KNRW 218 408/2 | Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 41.5
318 | KNRW 218 421/2 | Kształtki PVC SN8 kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zew. 160 mm - wykopy umocnione - kolano 45st. o śr. zew. 160 mm | szt | 4
319 | KNRW 218 517/1 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm i głębokości 1,5 m | szt. | 1
320 | KNRW 218 517/1 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm i głębokości do 1,0 m | szt. | 2
321 | KNRW 218 510/4 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m3 | 1.35
322 | KNRW 218 706/1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 2
323 | KNRW 201 222/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 22.65
324 | KNRW 201 228/1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II | m3 | 22.65
10 Roboty drogowe - nawierzchnie placów
10.1 Rozbiórki
325 | KNR 201 121/2 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0.5
326 | KNR 201 119/2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0.1
327 | KNR 2-31 0803/04 dopłata 3x | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm | m2 | 475
328 | KNNR 6 0803/06 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej | m2 | 215
329 | KNCK 1 1407/01 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej ((załadunek i przewóz do Zakładu Komunalnego ul Wadowicka koszty transportu w poz wywiezienie gruzu) | m2 | 884
330 | KNNR 6 0803/02 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej (załadunek i przewóz do Zakładu Komunalnego ul Wadowicka, koszty transportu w poz.wywiezienie gruzu) | m2 | 1355
331 | KNNR 6 806/2 | Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej | m | 605
332 | KNNR 6 806/8 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej | m | 375
333 | KNR 231 812/3 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu | m3 | 77.4
334 | KNR 404 1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 422.8
335 | KNR 4-04 1103/05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 422.8
10.2 Roboty ziemne
336 | KNRW 201 206/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1203.75
337 | KNR-W 2-01 0210/04.1 dopłata 4x | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 1203.75
338 | KNR 231 103/2 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 2800
10.3 Roboty Nawierzchniowe, płyty rynku
339 | KNNR 6 104/3 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z pospółki | m2 | 2405
340 | KNNR 6 113/2 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 2375
341 | KNNR 6 113/4 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 2375
342 | TZKNBK XVIcz2 9/1 | Montaż posadzki z płyt granitowych płomieniowanych prostokątnych o wymiarach 45cm x 90cm gr 9 cm , w kolorze szarorudym | m2 | 2030
343 | TZKNBK XVIcz2 9/1 | Montaż posadzki z kostki granitowej płomieniowanej 20 cm x 20 cm grubość 5 cm (góra cięta, boki łamane) kolor jasnoszary | m2 | 315
10.5 CHODNIKI
344 | KNNR 6 113/5 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 | 180
345 | TZKNBK XVIcz2 9/1 | Montaż chodnika z płyt granitowych płomieniowanych prostokątnych o wymiarach 45cm x 22,50cm gr 9 cm , w kolorze szarorudym | m2 | 168
346 | TZKNBK XVIcz2 9/1 | Montaż posadzki z kostki granitowej płomieniowanej 20 cm x 20 cm grubość 5 cm (góra cięta, boki łamane) kolor jasnoszary | m2 | 12
10.6 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI
347 | KNR 231 402/4 | Ława pod krawężniki i obrzeża C12/15 | m3 | 43.61
348 | KNNR 6 402/5 | Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 185
349 | KNNR 6 402/5 | Krawężniki kamienne o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 185
350 | KNNR 6 402/3 | Krawężniki kamienne 20x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 80
351 | KNNR 6 402/5 | Obrzeże kamienne o wymiarach 8x25cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 69
11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11.1 Prace rozbiórkowe
352 | KNRW 403 1151/5 | Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych typu WZ-9 | słup | 15
353 | KNNR 9 801/12 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 80
354 | KNNR 9 1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 20
11.2 Usunięcie kolizji z Młynówką
355 | KNNR 9 801/12 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 30
11.3 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Nowe trasy kablowe oświetlenia i siły
356 | KNR 510 103/2 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 120
357 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 20
358 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 170
359 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 30
360 | KNR 510 103/1 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 25
361 | KNKRB 1 0309-02 | Wykopy o głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem urobku dla kabli energetycznych | m | 200
362 | KNR 510 301/1 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 200
363 | KNR 510 303/1 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 65
364 | KNR 510 303/2 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 20
365 | KNR 510 303/2 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 20
366 | KNR 510 508/6 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie | szt. | 2
367 | KNR 510 508/7 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie | szt. | 2
368 | KNR 510 508/6 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1
369 | KNRW 508 805/4 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2 | szt. | 24
370 | KNRW 508 805/3 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 36
371 | KNRW 508 805/1 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 50
11.4 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. Prace związane z oświetleniem terenu
372 | KSNR 1 205/4 | Wywierty w gruncie pod słupy oświetlenia | m3 | 19
373 | KNRW 510 709/2 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV (odcinek linii do 300 m) - dodatkowe słupy | szt. | 4
374 | KNRW 510 709/2 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV (odcinek linii do 300 m) - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 7
375 | KNRW 510 709/4 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.IV (odcinek linii do 300 m) - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 8
376 | KNNR 5 1006/1 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa | szt. | 30
377 | KNNR 5 1006/1 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa | szt. | 9
378 | KNRW 510 1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. Kinkiet alum. KA-21 anodowany inox-czarny - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 2
379 | KNRW 510 1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. WE3 - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 1
380 | KNRW 510 1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie.Wysięgnik alum. WTM-11/1 anodowany czarny (dodatkowe słupy) | szt. | 4
381 | KNRW 510 1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. Wysięgnik alum. WTM-11/2 anodowany czarny - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 8
382 | KNRW 510 1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. WKM 1R Hmin L0,5 - materiał inwestora pochodzący z rozbiórki (zmiana lokalizacji słupa) | szt. | 4
383 | KNRW 510 1005/7 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lampLED (1 lampa w oprawie) - ( oprawy przyjąć jako materiał inwestora pochodzący z rozbiórki) | szt. | 30
384 | KNRW 510 1005/7 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw doLED (1 lampa w oprawie) (dodatkowe słupy , dwie lampy na jednym) | szt. | 8
385 | KNRW 510 1007/1 | Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 4.5 kg | szt. | 1
386 | KNRW 510 1004/3 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi | m-1 przew | 400
11.5 Montaż i demontaż sygnalizacji świetlnej drogowej
387 | KNRW 510 1104/2 | Demontaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 | szt. | 12
388 | KNRW 510 1104/2 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 | szt. | 12
389 | Kalkulacja indywidualna | Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej do wymagań wynikających z burowy dodatkowego pasa ruchu | kpl | 1
11.6 Roboty budowlane w zakresie elektroenergetycznych, oświetlenie akcentowe
390 | KNNR 5 1008/1 | Montaż opraw stylowych na murkach (podświetlenie stopni) | kpl. | 4
391 | KNNR 5 1008/1 | Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach (podświetlenie stopni) | kpl. | 28
392 | KNNR 5 311/2 | Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton | szt. | 10
393 | KNNR 5 311/2 | Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton | szt. | 10
394 | KNNR 5 110/5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu | m | 99
395 | KNNR 5 110/1 | Osłony elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) klejone | m | 99
396 | KNNR 5 110/1 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) klejone | m | 40
397 | KNNR 5 303/6 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2 | szt. | 10
11.7 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
398 | KSNR 5 101/2 | Montaż złączy kablowych | kpl. | 1
399 | KSNR 5 101/4 | Montaż rozdzielni Rl przez analogię | kpl. | 1
400 | KSNR 5 101/6 | Montaż rozdzielni głównej przez analogię | kpl. | 1
401 | KNR 501 401/2 | Studna przyłączeniowa Piccolino 200. w gruncie kat.III | stud. | 1
11.8 Roboty budowlane w zakresie elektroenergetycznych, Doświetlenie przejść
402 | KNRW 510 113/2 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 100
403 | KNNR 5 1009/3 | Demontaż Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie (3 konsola w komplecie) | kpl. | 12
404 | KNRW 510 1104/2 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 | szt. | 8
405 | KNRW 508 614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 13
406 | KNRW 508 608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 40
11.9 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Pomiary po wykonawcze
407 | KNNRW 9 1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 200
408 | KNP 18 4606-02.01 | Badanie linii kablowej NN | pomiar | 15
409 | KNP 18 4611-01.01 | Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządzenie | pomiar | 445
410 | KNRW 508 901/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 45
411 | KNRW 508 901/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 10
412 | KNRW 508 902/5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1
413 | KNRW 508 901/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 5
12 TOALETA
414 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i Montaż toalety zgodnie z opisem. Toaleta dwustanowiskowa (męska i damska), wyposażona m. in. w sanitariaty i umywalki ze stali nierdzewnej, dozownik mydła i wody, oświetlenie LED wewnętrzne, ściany wewnętrzne pokryte tynkiem mineralnym, ściany zwnętrzne z płytek gresowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W swojej konstrukcji zawiera pomieszczenie techniczne z osobnym wejściem. Wraz z sanitarjatem należy wykonać betonową studnię techniczną wyposażoną we wszystkie niezbędne przyłącza. Ogrzewanie energią elektryczną. Wszystkie urządzenia i sama toaleta wandaloodporna. | kpl | 1